## Sheet1
	OT13h00 t=0,25s	Hoya-1 Tr
273	0,00E+000	1,00E-003	273	0
273,5	0,00E+000	1,00E-003	273,5	0
274	0,00E+000	1,00E-003	274	0
274,5	0,00E+000	1,00E-003	274,5	0
275	0,00E+000	1,00E-003	275	0
275,5	0,00E+000	1,00E-003	275,5	0
276	0,00E+000	1,00E-003	276	0
276,5	0,00E+000	1,00E-003	276,5	0
277	0,00E+000	1,00E-003	277	0
277,5	0,00E+000	1,00E-003	277,5	0
278	0,00E+000	1,00E-003	278	0
278,5	0,00E+000	-3,05E+001	278,5	0
279	0,00E+000	-5,05E+001	279	0
279,5	0,00E+000	5,25E+001	279,5	0
280	0,00E+000	3,11E+001	280	0
280,5	0,00E+000	4,38E+001	280,5	0
281	0,00E+000	4,57E+001	281	0
281,5	0,00E+000	5,12E+001	281,5	0
282	0,00E+000	5,24E+001	282	0
282,5	0,00E+000	4,49E+001	282,5	0
283	0,00E+000	3,88E+001	283	0
283,5	0,00E+000	2,57E+001	283,5	0
284	0,00E+000	5,15E+000	284	0
284,5	0,00E+000	-1,64E+001	284,5	0
285	0,00E+000	-2,17E+001	285	0
285,5	0,00E+000	-2,44E+001	285,5	0
286	0,00E+000	-7,00E+000	286	0
286,5	0,00E+000	-1,40E+001	286,5	0
287	0,00E+000	-2,71E+001	287	0
287,5	0,00E+000	-1,05E+001	287,5	0
288	0,00E+000	7,63E+000	288	0
288,5	0,00E+000	2,02E+001	288,5	0
289	0,00E+000	2,11E+001	289	0
289,5	0,00E+000	5,91E+000	289,5	0
290	0,00E+000	-3,68E+000	290	0
290,5	0,00E+000	-4,38E+000	290,5	0
291	0,00E+000	-2,89E-001	291	0
291,5	0,00E+000	-2,73E+000	291,5	0
292	0,00E+000	-1,01E+001	292	0
292,5	0,00E+000	2,93E+001	292,5	0
293	0,00E+000	3,50E+001	293	0
293,5	0,00E+000	3,59E+001	293,5	0
294	0,00E+000	1,78E+001	294	0
294,5	0,00E+000	2,67E+000	294,5	0
295	0,00E+000	9,11E+000	295	0
295,5	0,00E+000	1,34E+001	295,5	0
296	0,00E+000	3,46E+001	296	0
296,5	0,00E+000	4,08E+001	296,5	0
297	0,00E+000	3,00E+001	297	0
297,5	0,00E+000	2,44E+001	297,5	0
298	0,00E+000	9,89E+000	298	0
298,5	0,00E+000	2,00E+001	298,5	0
299	0,00E+000	2,52E+001	299	0
299,5	0,00E+000	2,01E+001	299,5	0
300	0,00E+000	8,62E+000	300	0
300,5	0,00E+000	-9,36E+000	300,5	0
301	0,00E+000	-7,26E+000	301	0
301,5	0,00E+000	1,33E+001	301,5	0
302	0,00E+000	2,63E+001	302	0
302,5	0,00E+000	3,52E+001	302,5	0
303	0,00E+000	3,34E+001	303	0
303,5	0,00E+000	2,13E+001	303,5	0
304	0,00E+000	1,50E+001	304	0
304,5	0,00E+000	-8,79E+000	304,5	0
305	0,00E+000	-2,34E+001	305	0
305,5	0,00E+000	-1,81E+001	305,5	0
306	0,00E+000	-1,41E+001	306	0
306,5	0,00E+000	-7,64E+000	306,5	0
307	0,00E+000	-7,12E+000	307	0
307,5	0,00E+000	-1,21E+001	307,5	0
308	0,00E+000	-1,51E+001	308	0
308,5	0,00E+000	-1,50E+001	308,5	0
309	0,00E+000	1,31E+001	309	0
309,5	0,00E+000	3,69E+001	309,5	0
310	0,00E+000	3,57E+001	310	0
310,5	0,00E+000	2,76E+001	310,5	0
311	0,00E+000	1,10E+001	311	0
311,5	0,00E+000	6,98E+000	311,5	0
312	0,00E+000	2,21E+001	312	0
312,5	0,00E+000	2,69E+001	312,5	0
313	0,00E+000	1,80E+001	313	0
313,5	0,00E+000	-9,25E+000	313,5	0
314	0,00E+000	-3,93E+001	314	0
314,5	0,00E+000	-4,08E+001	314,5	0
315	0,00E+000	-2,67E+001	315	0
315,5	0,00E+000	-1,04E+001	315,5	0
316	0,00E+000	1,59E+000	316	0
316,5	0,00E+000	-2,40E-001	316,5	0
317	0,00E+000	-3,60E+000	317	0
317,5	0,00E+000	-2,49E+000	317,5	0
318	0,00E+000	-5,06E+000	318	0
318,5	0,00E+000	3,93E-002	318,5	0
319	0,00E+000	-2,36E+000	319	0
319,5	0,00E+000	2,73E-001	319,5	0
320	0,00E+000	1,26E+001	320	0
320,5	0,00E+000	3,64E+001	320,5	0
321	0,00E+000	4,64E+001	321	0
321,5	0,00E+000	4,00E+001	321,5	0
322	0,00E+000	2,45E+001	322	0
322,5	0,00E+000	8,96E+000	322,5	0
323	0,00E+000	2,03E+001	323	0
323,5	0,00E+000	3,54E+001	323,5	0
324	0,00E+000	2,78E+001	324	0
324,5	0,00E+000	2,27E+001	324,5	0
325	0,00E+000	2,38E+001	325	0
325,5	0,00E+000	2,28E+001	325,5	0
326	0,00E+000	4,00E+001	326	0
326,5	0,00E+000	5,04E+001	326,5	0
327	0,00E+000	4,83E+001	327	0
327,5	0,00E+000	4,58E+001	327,5	0
328	0,00E+000	4,16E+001	328	0
328,5	0,00E+000	2,60E+001	328,5	0
329	0,00E+000	1,35E+001	329	0
329,5	0,00E+000	3,43E+000	329,5	0
330	0,00E+000	-1,18E+001	330	0
330,5	0,00E+000	-1,19E+001	330,5	0
331	0,00E+000	-1,09E+001	331	0
331,5	0,00E+000	-9,86E+000	331,5	0
332	0,00E+000	7,43E-001	332	0
332,5	0,00E+000	1,34E+001	332,5	0
333	0,00E+000	3,19E+001	333	0
333,5	0,00E+000	5,30E+001	333,5	0
334	0,00E+000	5,09E+001	334	0
334,5	0,00E+000	4,29E+001	334,5	0
335	0,00E+000	3,51E+001	335	0
335,5	0,00E+000	2,35E+001	335,5	0
336	0,00E+000	1,37E+001	336	0
336,5	0,00E+000	4,56E+000	336,5	0
337	0,00E+000	5,28E-001	337	0
337,5	0,00E+000	8,12E+000	337,5	0
338	0,00E+000	8,83E+000	338	0
338,5	0,00E+000	1,98E+000	338,5	0
339	0,00E+000	-7,82E-001	339	0
339,5	0,00E+000	-7,88E+000	339,5	0
340	0,00E+000	-2,82E+000	340	0
340,5	0,00E+000	1,19E+001	340,5	0
341	0,00E+000	1,57E+001	341	0
341,5	0,00E+000	1,76E+001	341,5	0
342	0,00E+000	2,17E+001	342	0
342,5	0,00E+000	1,73E+001	342,5	0
343	0,00E+000	8,66E+000	343	0
343,5	0,00E+000	8,28E+000	343,5	0
344	0,00E+000	9,50E+000	344	0
344,5	0,00E+000	8,83E+000	344,5	0
345	0,00E+000	1,24E+001	345	0
345,5	0,00E+000	2,37E+000	345,5	0
346	0,00E+000	4,24E+000	346	0
346,5	0,00E+000	8,28E+000	346,5	0
347	0,00E+000	7,46E+000	347	0
347,5	0,00E+000	9,54E+000	347,5	0
348	0,00E+000	6,14E+000	348	0
348,5	0,00E+000	1,17E+001	348,5	0
349	0,00E+000	1,75E+001	349	0
349,5	0,00E+000	1,53E+001	349,5	0
350	0,00E+000	8,86E+000	350	0
350,5	0,00E+000	5,15E+000	350,5	0
351	0,00E+000	7,73E+000	351	0
351,5	0,00E+000	1,49E+001	351,5	0
352	0,00E+000	2,31E+001	352	0
352,5	0,00E+000	2,99E+001	352,5	0
353	0,00E+000	3,02E+001	353	0
353,5	0,00E+000	2,89E+001	353,5	0
354	0,00E+000	2,01E+001	354	0
354,5	0,00E+000	1,34E+001	354,5	0
355	0,00E+000	1,62E+001	355	0
355,5	0,00E+000	1,17E+001	355,5	0
356	0,00E+000	1,45E+001	356	0
356,5	0,00E+000	7,96E+000	356,5	0
357	0,00E+000	4,07E+000	357	0
357,5	0,00E+000	2,45E-001	357,5	0
358	0,00E+000	-3,40E+000	358	0
358,5	0,00E+000	-5,48E+000	358,5	0
359	0,00E+000	-6,40E+000	359	0
359,5	0,00E+000	3,75E-001	359,5	0
360	0,00E+000	8,76E+000	360	0
360,5	0,00E+000	1,29E+001	360,5	0
361	0,00E+000	1,89E+001	361	0
361,5	0,00E+000	2,03E+001	361,5	0
362	0,00E+000	1,38E+001	362	0
362,5	0,00E+000	8,08E+000	362,5	0
363	0,00E+000	2,37E+000	363	0
363,5	0,00E+000	1,19E+000	363,5	0
364	0,00E+000	2,37E+000	364	0
364,5	0,00E+000	1,54E+000	364,5	0
365	0,00E+000	-1,08E+000	365	0
365,5	0,00E+000	-1,34E+000	365,5	0
366	0,00E+000	2,55E+000	366	0
366,5	0,00E+000	5,97E+000	366,5	0
367	0,00E+000	6,64E+000	367	0
367,5	0,00E+000	-5,97E-001	367,5	0
368	0,00E+000	-2,03E+000	368	0
368,5	0,00E+000	-6,78E-001	368,5	0
369	0,00E+000	2,21E-003	369	0
369,5	0,00E+000	1,21E+000	369,5	0
370	0,00E+000	-1,61E+000	370	0
370,5	0,00E+000	-4,71E+000	370,5	0
371	0,00E+000	-4,11E+000	371	0
371,5	0,00E+000	1,42E+000	371,5	0
372	0,00E+000	7,69E+000	372	0
372,5	0,00E+000	1,16E+001	372,5	0
373	0,00E+000	1,17E+001	373	0
373,5	0,00E+000	1,13E+001	373,5	0
374	0,00E+000	9,20E+000	374	0
374,5	0,00E+000	7,86E+000	374,5	0
375	0,00E+000	7,98E+000	375	0
375,5	0,00E+000	6,98E+000	375,5	0
376	0,00E+000	6,61E+000	376	0
376,5	0,00E+000	7,76E+000	376,5	0
377	0,00E+000	8,90E+000	377	0
377,5	0,00E+000	8,65E+000	377,5	0
378	0,00E+000	7,76E+000	378	0
378,5	0,00E+000	5,85E+000	378,5	0
379	0,00E+000	4,29E+000	379	0
379,5	0,00E+000	7,54E+000	379,5	0
380	0,00E+000	1,01E+001	380	0
380,5	2,00E-002	1,17E+001	380,5	0,0023453721
381	2,80E-002	1,26E+001	381	0,0035238143
381,5	2,61E-002	1,08E+001	381,5	0,0028087417
382	2,40E-002	9,53E+000	382	0,0022859163
382,5	2,22E-002	8,08E+000	382,5	0,0017979261
383	2,16E-002	7,89E+000	383	0,0017005308
383,5	2,20E-002	9,20E+000	383,5	0,0020219044
384	2,32E-002	1,01E+001	384	0,0023391213
384,5	2,43E-002	1,01E+001	384,5	0,0024577406
385	2,47E-002	1,05E+001	385	0,0025846457
385,5	2,44E-002	8,77E+000	385,5	0,0021387576
386	2,39E-002	8,27E+000	386	0,0019798313
386,5	2,37E-002	1,04E+001	386,5	0,0024562225
387	2,36E-002	1,16E+001	387	0,002744063
387,5	2,38E-002	1,31E+001	387,5	0,0031245037
388	2,43E-002	1,36E+001	388	0,0032982734
388,5	2,52E-002	1,15E+001	388,5	0,0029010298
389	2,65E-002	1,16E+001	389	0,0030707534
389,5	2,77E-002	1,07E+001	389,5	0,0029741568
390	2,88E-002	1,00E+001	390	0,0028896043
390,5	2,93E-002	9,91E+000	390,5	0,0029084479
391	2,89E-002	9,32E+000	391	0,0026964946
391,5	2,74E-002	1,02E+001	391,5	0,0028067869
392	2,47E-002	1,01E+001	392	0,0025101328
392,5	2,19E-002	9,79E+000	392,5	0,002145195
393	2,00E-002	9,21E+000	393	0,0018451987
393,5	2,02E-002	9,51E+000	393,5	0,0019163658
394	2,20E-002	1,07E+001	394	0,0023651519
394,5	2,45E-002	1,18E+001	394,5	0,0028882198
395	2,56E-002	1,22E+001	395	0,0031243559
395,5	2,51E-002	1,24E+001	395,5	0,0031118292
396	2,35E-002	1,25E+001	396	0,002937114
396,5	2,27E-002	1,20E+001	396,5	0,0027174939
397	2,36E-002	1,22E+001	397	0,0028835702
397,5	2,64E-002	1,23E+001	397,5	0,0032634364
398	2,98E-002	1,27E+001	398	0,0037848813
398,5	3,27E-002	1,38E+001	398,5	0,0045212622
399	3,44E-002	1,43E+001	399	0,0049187025
399,5	3,55E-002	1,38E+001	399,5	0,0049026394
400	3,61E-002	1,29E+001	400	0,0046476679
400,5	3,66E-002	1,21E+001	400,5	0,0044130854
401	3,71E-002	1,22E+001	401	0,0045071098
401,5	3,72E-002	1,26E+001	401,5	0,0046857984
402	3,71E-002	1,29E+001	402	0,0047859057
402,5	3,68E-002	1,21E+001	402,5	0,0044644381
403	3,65E-002	1,19E+001	403	0,0043240549
403,5	3,61E-002	1,16E+001	403,5	0,004205056
404	3,57E-002	1,15E+001	404	0,0041163497
404,5	3,51E-002	1,19E+001	404,5	0,0041595779
405	3,44E-002	1,22E+001	405	0,0042144143
405,5	3,38E-002	1,20E+001	405,5	0,0040660753
406	3,33E-002	1,18E+001	406	0,003921354
406,5	3,30E-002	1,11E+001	406,5	0,0036582766
407	3,31E-002	1,10E+001	407	0,0036324022
407,5	3,35E-002	1,14E+001	407,5	0,0038270574
408	3,38E-002	1,19E+001	408	0,004016285
408,5	3,38E-002	1,19E+001	408,5	0,0040357009
409	3,33E-002	1,17E+001	409	0,0039120218
409,5	3,28E-002	1,14E+001	409,5	0,0037333963
410	3,26E-002	1,09E+001	410	0,0035576516
410,5	3,32E-002	1,10E+001	410,5	0,003641041
411	3,41E-002	1,16E+001	411	0,0039616732
411,5	3,48E-002	1,21E+001	411,5	0,0042019217
412	3,49E-002	1,25E+001	412	0,0043455495
412,5	3,46E-002	1,20E+001	412,5	0,0041431369
413	3,43E-002	1,13E+001	413	0,0038833225
413,5	3,42E-002	1,10E+001	413,5	0,0037458633
414	3,41E-002	1,10E+001	414	0,0037472025
414,5	3,42E-002	1,15E+001	414,5	0,003929982
415	3,43E-002	1,20E+001	415	0,0041363066
415,5	3,46E-002	1,23E+001	415,5	0,0042593296
416	3,46E-002	1,26E+001	416	0,004371815
416,5	3,39E-002	1,27E+001	416,5	0,0043241262
417	3,32E-002	1,31E+001	417	0,0043329369
417,5	3,25E-002	1,31E+001	417,5	0,0042476423
418	3,20E-002	1,27E+001	418	0,0040523298
418,5	3,18E-002	1,23E+001	418,5	0,0039261515
419	3,16E-002	1,23E+001	419	0,0038725091
419,5	3,17E-002	1,28E+001	419,5	0,004049134
420	3,22E-002	1,32E+001	420	0,0042507473
420,5	3,26E-002	1,35E+001	420,5	0,004403835
421	3,27E-002	1,30E+001	421	0,0042677194
421,5	3,23E-002	1,24E+001	421,5	0,0040071398
422	3,14E-002	1,19E+001	422	0,0037290861
422,5	3,07E-002	1,17E+001	422,5	0,0035814752
423	3,03E-002	1,18E+001	423	0,0035684813
423,5	3,02E-002	1,20E+001	423,5	0,0036333145
424	3,01E-002	1,23E+001	424	0,0037011246
424,5	2,99E-002	1,22E+001	424,5	0,0036460726
425	2,98E-002	1,17E+001	425	0,0034956307
425,5	2,96E-002	1,12E+001	425,5	0,0033219789
426	2,94E-002	1,08E+001	426	0,0031867282
426,5	2,91E-002	1,09E+001	426,5	0,0031636901
427	2,87E-002	1,12E+001	427	0,003200768
427,5	2,83E-002	1,15E+001	427,5	0,0032681589
428	2,79E-002	1,17E+001	428	0,0032735356
428,5	2,70E-002	1,21E+001	428,5	0,0032708127
429	2,56E-002	1,23E+001	429	0,0031550327
429,5	2,42E-002	1,25E+001	429,5	0,0030199491
430	2,33E-002	1,25E+001	430	0,0029047946
430,5	2,35E-002	1,21E+001	430,5	0,0028404383
431	2,48E-002	1,19E+001	431	0,0029418293
431,5	2,65E-002	1,19E+001	431,5	0,003152807
432	2,79E-002	1,18E+001	432	0,0033012126
432,5	2,85E-002	1,19E+001	432,5	0,003390647
433	2,85E-002	1,19E+001	433	0,00338352
433,5	2,82E-002	1,17E+001	433,5	0,0032961424
434	2,82E-002	1,17E+001	434	0,003301196
434,5	2,85E-002	1,18E+001	434,5	0,00337145
435	2,92E-002	1,18E+001	435	0,0034516621
435,5	2,98E-002	1,18E+001	435,5	0,0035110231
436	3,00E-002	1,17E+001	436	0,0034930364
436,5	2,97E-002	1,14E+001	436,5	0,0033820765
437	2,90E-002	1,12E+001	437	0,0032573904
437,5	2,82E-002	1,12E+001	437,5	0,0031656074
438	2,76E-002	1,14E+001	438	0,0031532016
438,5	2,75E-002	1,15E+001	438,5	0,0031757986
439	2,77E-002	1,13E+001	439	0,0031215315
439,5	2,81E-002	1,12E+001	439,5	0,0031482521
440	2,86E-002	1,12E+001	440	0,0032017894
440,5	2,91E-002	1,14E+001	440,5	0,0033271932
441	2,98E-002	1,16E+001	441	0,0034616635
441,5	3,03E-002	1,15E+001	441,5	0,0034747713
442	3,06E-002	1,13E+001	442	0,003445925
442,5	3,07E-002	1,11E+001	442,5	0,0034062423
443	3,07E-002	1,12E+001	443	0,003430414
443,5	3,06E-002	1,13E+001	443,5	0,0034683513
444	3,04E-002	1,16E+001	444	0,0035335082
444,5	3,00E-002	1,18E+001	444,5	0,0035474184
445	2,96E-002	1,20E+001	445	0,0035487425
445,5	2,94E-002	1,21E+001	445,5	0,0035717933
446	2,95E-002	1,22E+001	446	0,0035975365
446,5	3,01E-002	1,21E+001	446,5	0,0036463883
447	3,06E-002	1,21E+001	447	0,0037181122
447,5	3,10E-002	1,22E+001	447,5	0,0037953538
448	3,13E-002	1,23E+001	448	0,0038447904
448,5	3,14E-002	1,23E+001	448,5	0,0038621949
449	3,16E-002	1,21E+001	449	0,0038394443
449,5	3,20E-002	1,19E+001	449,5	0,003816797
450	3,23E-002	1,19E+001	450	0,0038451104
450,5	3,24E-002	1,19E+001	450,5	0,003864392
451	3,22E-002	1,20E+001	451	0,0038742288
451,5	3,16E-002	1,20E+001	451,5	0,003791804
452	3,09E-002	1,19E+001	452	0,0036875809
452,5	3,02E-002	1,20E+001	452,5	0,0036390166
453	3,00E-002	1,21E+001	453	0,0036105346
453,5	2,99E-002	1,20E+001	453,5	0,0035778342
454	3,00E-002	1,19E+001	454	0,003580547
454,5	3,01E-002	1,19E+001	454,5	0,0035830347
455	3,03E-002	1,20E+001	455	0,0036498175
455,5	3,05E-002	1,23E+001	455,5	0,0037383278
456	3,07E-002	1,23E+001	456	0,003763388
456,5	3,08E-002	1,22E+001	456,5	0,0037546419
457	3,07E-002	1,20E+001	457	0,0036978203
457,5	3,06E-002	1,20E+001	457,5	0,0036668598
458	3,04E-002	1,18E+001	458	0,0035976194
458,5	3,02E-002	1,20E+001	458,5	0,003606755
459	3,01E-002	1,20E+001	459	0,0036110467
459,5	3,00E-002	1,19E+001	459,5	0,0035712865
460	3,01E-002	1,20E+001	460	0,0036209669
460,5	3,03E-002	1,18E+001	460,5	0,0035652157
461	3,04E-002	1,16E+001	461	0,0035130667
461,5	3,04E-002	1,15E+001	461,5	0,0034977112
462	3,04E-002	1,14E+001	462	0,0034496932
462,5	3,02E-002	1,16E+001	462,5	0,0035018779
463	3,00E-002	1,19E+001	463	0,0035523011
463,5	2,97E-002	1,19E+001	463,5	0,0035445554
464	2,94E-002	1,18E+001	464	0,003470376
464,5	2,91E-002	1,17E+001	464,5	0,0033999704
465	2,88E-002	1,15E+001	465	0,0033203492
465,5	2,87E-002	1,16E+001	465,5	0,0033262387
466	2,85E-002	1,17E+001	466	0,0033273471
466,5	2,84E-002	1,18E+001	466,5	0,0033424356
467	2,83E-002	1,17E+001	467	0,0033231658
467,5	2,84E-002	1,17E+001	467,5	0,0033082918
468	2,85E-002	1,16E+001	468	0,003297165
468,5	2,87E-002	1,14E+001	468,5	0,0032773867
469	2,86E-002	1,14E+001	469	0,0032741284
469,5	2,83E-002	1,14E+001	469,5	0,0032149437
470	2,79E-002	1,14E+001	470	0,0031995375
470,5	2,78E-002	1,16E+001	470,5	0,0032348791
471	2,79E-002	1,19E+001	471	0,0033197472
471,5	2,82E-002	1,21E+001	471,5	0,0034023312
472	2,82E-002	1,20E+001	472	0,0034012629
472,5	2,81E-002	1,20E+001	472,5	0,0033757159
473	2,81E-002	1,19E+001	473	0,0033286071
473,5	2,81E-002	1,19E+001	473,5	0,0033287342
474	2,81E-002	1,18E+001	474	0,0033049897
474,5	2,80E-002	1,16E+001	474,5	0,0032620446
475	2,78E-002	1,16E+001	475	0,003220769
475,5	2,76E-002	1,16E+001	475,5	0,0031924902
476	2,74E-002	1,17E+001	476	0,0032043497
476,5	2,74E-002	1,18E+001	476,5	0,0032306576
477	2,75E-002	1,19E+001	477	0,003272639
477,5	2,76E-002	1,20E+001	477,5	0,0033118778
478	2,77E-002	1,19E+001	478	0,0032858528
478,5	2,77E-002	1,17E+001	478,5	0,0032588201
479	2,78E-002	1,17E+001	479	0,0032487523
479,5	2,78E-002	1,18E+001	479,5	0,0032816381
480	2,79E-002	1,18E+001	480	0,0033009713
480,5	2,79E-002	1,17E+001	480,5	0,003273743
481	2,79E-002	1,15E+001	481	0,0032114413
481,5	2,78E-002	1,14E+001	481,5	0,0031674312
482	2,76E-002	1,14E+001	482	0,003146761
482,5	2,73E-002	1,15E+001	482,5	0,0031483865
483	2,71E-002	1,17E+001	483	0,0031584154
483,5	2,69E-002	1,18E+001	483,5	0,0031613222
484	2,66E-002	1,18E+001	484	0,0031310703
484,5	2,59E-002	1,18E+001	484,5	0,0030434169
485	2,49E-002	1,17E+001	485	0,0029154964
485,5	2,39E-002	1,17E+001	485,5	0,0027960752
486	2,34E-002	1,16E+001	486	0,0027246576
486,5	2,36E-002	1,16E+001	486,5	0,0027367979
487	2,42E-002	1,15E+001	487	0,0027869282
487,5	2,47E-002	1,15E+001	487,5	0,00283843
488	2,51E-002	1,15E+001	488	0,0028834776
488,5	2,53E-002	1,16E+001	488,5	0,0029368733
489	2,55E-002	1,17E+001	489	0,002994945
489,5	2,58E-002	1,18E+001	489,5	0,0030504079
490	2,59E-002	1,18E+001	490	0,0030525274
490,5	2,58E-002	1,17E+001	490,5	0,0030273953
491	2,55E-002	1,17E+001	491	0,0029797481
491,5	2,51E-002	1,17E+001	491,5	0,0029346458
492	2,51E-002	1,17E+001	492	0,0029380021
492,5	2,52E-002	1,18E+001	492,5	0,0029653576
493	2,54E-002	1,19E+001	493	0,0030117451
493,5	2,57E-002	1,19E+001	493,5	0,0030624374
494	2,59E-002	1,19E+001	494	0,0030816956
494,5	2,60E-002	1,19E+001	494,5	0,0030847131
495	2,60E-002	1,18E+001	495	0,0030619159
495,5	2,60E-002	1,17E+001	495,5	0,003043098
496	2,59E-002	1,17E+001	496	0,0030391878
496,5	2,58E-002	1,18E+001	496,5	0,003043108
497	2,57E-002	1,18E+001	497	0,0030334806
497,5	2,55E-002	1,18E+001	497,5	0,0030096659
498	2,53E-002	1,18E+001	498	0,0029831914
498,5	2,52E-002	1,18E+001	498,5	0,0029593379
499	2,51E-002	1,18E+001	499	0,0029455524
499,5	2,49E-002	1,18E+001	499,5	0,0029254446
500	2,46E-002	1,18E+001	500	0,0028952917
500,5	2,43E-002	1,17E+001	500,5	0,0028550838
501	2,42E-002	1,17E+001	501	0,002831829
501,5	2,42E-002	1,17E+001	501,5	0,0028454162
502	2,45E-002	1,18E+001	502	0,0028831641
502,5	2,47E-002	1,18E+001	502,5	0,0029036962
503	2,48E-002	1,17E+001	503	0,0029059814
503,5	2,48E-002	1,17E+001	503,5	0,0029113792
504	2,49E-002	1,17E+001	504	0,0029284402
504,5	2,52E-002	1,18E+001	504,5	0,0029800393
505	2,54E-002	1,19E+001	505	0,0030381016
505,5	2,56E-002	1,20E+001	505,5	0,003066335
506	2,56E-002	1,20E+001	506	0,0030642499
506,5	2,54E-002	1,19E+001	506,5	0,003031836
507	2,52E-002	1,19E+001	507	0,0030098877
507,5	2,51E-002	1,20E+001	507,5	0,003002851
508	2,51E-002	1,20E+001	508	0,0030063238
508,5	2,53E-002	1,19E+001	508,5	0,003007618
509	2,54E-002	1,19E+001	509	0,003014415
509,5	2,54E-002	1,19E+001	509,5	0,0030210128
510	2,53E-002	1,20E+001	510	0,0030403862
510,5	2,54E-002	1,20E+001	510,5	0,0030464122
511	2,55E-002	1,20E+001	511	0,0030535081
511,5	2,55E-002	1,19E+001	511,5	0,0030379584
512	2,53E-002	1,19E+001	512	0,0030167326
512,5	2,49E-002	1,19E+001	512,5	0,0029758622
513	2,46E-002	1,20E+001	513	0,0029516119
513,5	2,45E-002	1,20E+001	513,5	0,0029472512
514	2,45E-002	1,21E+001	514	0,0029570433
514,5	2,45E-002	1,21E+001	514,5	0,002968372
515	2,44E-002	1,21E+001	515	0,0029458771
515,5	2,41E-002	1,20E+001	515,5	0,0028969449
516	2,34E-002	1,20E+001	516	0,0028207312
516,5	2,28E-002	1,20E+001	516,5	0,0027386743
517	2,24E-002	1,20E+001	517	0,0026929458
517,5	2,25E-002	1,20E+001	517,5	0,0026906325
518	2,28E-002	1,20E+001	518	0,0027259412
518,5	2,32E-002	1,20E+001	518,5	0,002791166
519	2,37E-002	1,21E+001	519	0,0028634596
519,5	2,41E-002	1,21E+001	519,5	0,0029250078
520	2,44E-002	1,21E+001	520	0,0029640885
520,5	2,46E-002	1,21E+001	520,5	0,0029848855
521	2,47E-002	1,21E+001	521	0,0029834028
521,5	2,48E-002	1,21E+001	521,5	0,0029848373
522	2,47E-002	1,20E+001	522	0,0029717307
522,5	2,47E-002	1,21E+001	522,5	0,0029760462
523	2,48E-002	1,21E+001	523	0,0030059738
523,5	2,51E-002	1,22E+001	523,5	0,0030505638
524	2,53E-002	1,22E+001	524	0,0030871428
524,5	2,54E-002	1,22E+001	524,5	0,0030878102
525	2,51E-002	1,21E+001	525	0,0030474886
525,5	2,46E-002	1,21E+001	525,5	0,0029747926
526	2,39E-002	1,21E+001	526	0,0028968531
526,5	2,36E-002	1,21E+001	526,5	0,002846434
527	2,36E-002	1,21E+001	527	0,0028469282
527,5	2,41E-002	1,20E+001	527,5	0,0029029523
528	2,48E-002	1,20E+001	528	0,0029816642
528,5	2,52E-002	1,21E+001	528,5	0,0030426174
529	2,55E-002	1,21E+001	529	0,0030746965
529,5	2,55E-002	1,21E+001	529,5	0,0030939866
530	2,56E-002	1,21E+001	530	0,0031068125
530,5	2,57E-002	1,22E+001	530,5	0,0031295565
531	2,56E-002	1,21E+001	531	0,0031076885
531,5	2,52E-002	1,21E+001	531,5	0,0030576744
532	2,48E-002	1,21E+001	532	0,0030015448
532,5	2,46E-002	1,21E+001	532,5	0,0029713553
533	2,46E-002	1,21E+001	533	0,0029833084
533,5	2,47E-002	1,22E+001	533,5	0,0030214419
534	2,48E-002	1,23E+001	534	0,0030572026
534,5	2,50E-002	1,24E+001	534,5	0,0030912605
535	2,52E-002	1,24E+001	535	0,0031253416
535,5	2,53E-002	1,24E+001	535,5	0,0031313536
536	2,52E-002	1,24E+001	536	0,0031146721
536,5	2,49E-002	1,23E+001	536,5	0,0030655054
537	2,48E-002	1,22E+001	537	0,0030329211
537,5	2,48E-002	1,22E+001	537,5	0,0030275683
538	2,48E-002	1,22E+001	538	0,0030339408
538,5	2,46E-002	1,23E+001	538,5	0,0030175538
539	2,43E-002	1,23E+001	539	0,0029933143
539,5	2,40E-002	1,23E+001	539,5	0,0029565727
540	2,38E-002	1,23E+001	540	0,0029341312
540,5	2,37E-002	1,23E+001	540,5	0,0029222173
541	2,38E-002	1,23E+001	541	0,0029316505
541,5	2,40E-002	1,23E+001	541,5	0,0029507941
542	2,41E-002	1,24E+001	542	0,0029835568
542,5	2,42E-002	1,24E+001	542,5	0,0030140546
543	2,43E-002	1,25E+001	543	0,0030426521
543,5	2,43E-002	1,25E+001	543,5	0,0030415522
544	2,44E-002	1,24E+001	544	0,0030341935
544,5	2,45E-002	1,23E+001	544,5	0,0030166616
545	2,45E-002	1,24E+001	545	0,0030275466
545,5	2,45E-002	1,24E+001	545,5	0,0030316996
546	2,44E-002	1,24E+001	546	0,0030245423
546,5	2,42E-002	1,24E+001	546,5	0,0030073094
547	2,40E-002	1,24E+001	547	0,0029861565
547,5	2,39E-002	1,24E+001	547,5	0,0029740932
548	2,40E-002	1,24E+001	548	0,0029735941
548,5	2,40E-002	1,24E+001	548,5	0,0029754585
549	2,41E-002	1,24E+001	549	0,0029848609
549,5	2,40E-002	1,25E+001	549,5	0,002994092
550	2,40E-002	1,25E+001	550	0,0030033159
550,5	2,40E-002	1,25E+001	550,5	0,003014908
551	2,40E-002	1,26E+001	551	0,003015656
551,5	2,39E-002	1,26E+001	551,5	0,0030075037
552	2,38E-002	1,26E+001	552	0,0029951577
552,5	2,37E-002	1,26E+001	552,5	0,0029829014
553	2,37E-002	1,26E+001	553	0,0029768054
553,5	2,37E-002	1,26E+001	553,5	0,0029768739
554	2,38E-002	1,25E+001	554	0,0029705628
554,5	2,37E-002	1,25E+001	554,5	0,0029726438
555	2,36E-002	1,26E+001	555	0,0029810514
555,5	2,34E-002	1,27E+001	555,5	0,0029780602
556	2,33E-002	1,28E+001	556	0,0029728145
556,5	2,31E-002	1,28E+001	556,5	0,0029455122
557	2,29E-002	1,27E+001	557	0,0029156784
557,5	2,28E-002	1,27E+001	557,5	0,0028944268
558	2,26E-002	1,27E+001	558	0,002862522
558,5	2,24E-002	1,27E+001	558,5	0,002847264
559	2,23E-002	1,27E+001	559	0,0028421031
559,5	2,24E-002	1,27E+001	559,5	0,0028554555
560	2,26E-002	1,27E+001	560	0,0028822939
560,5	2,27E-002	1,27E+001	560,5	0,0028943382
561	2,27E-002	1,27E+001	561	0,0028936016
561,5	2,26E-002	1,28E+001	561,5	0,0028891541
562	2,26E-002	1,28E+001	562	0,0028839671
562,5	2,26E-002	1,28E+001	562,5	0,0028947059
563	2,26E-002	1,28E+001	563	0,0028947796
563,5	2,26E-002	1,28E+001	563,5	0,0028889453
564	2,25E-002	1,29E+001	564	0,002885082
564,5	2,23E-002	1,29E+001	564,5	0,002867673
565	2,21E-002	1,29E+001	565	0,0028499402
565,5	2,20E-002	1,29E+001	565,5	0,0028238364
566	2,20E-002	1,28E+001	566	0,0028135873
566,5	2,20E-002	1,28E+001	566,5	0,0028253076
567	2,21E-002	1,28E+001	567	0,0028347268
567,5	2,20E-002	1,28E+001	567,5	0,0028171026
568	2,18E-002	1,28E+001	568	0,0027900804
568,5	2,18E-002	1,27E+001	568,5	0,0027635011
569	2,17E-002	1,27E+001	569	0,0027509844
569,5	2,15E-002	1,27E+001	569,5	0,0027386839
570	2,14E-002	1,28E+001	570	0,0027240375
570,5	2,12E-002	1,29E+001	570,5	0,0027278181
571	2,12E-002	1,29E+001	571	0,0027425823
571,5	2,13E-002	1,30E+001	571,5	0,0027625321
572	2,15E-002	1,29E+001	572	0,0027724669
572,5	2,15E-002	1,28E+001	572,5	0,0027648896
573	2,15E-002	1,29E+001	573	0,0027645186
573,5	2,14E-002	1,29E+001	573,5	0,0027555928
574	2,13E-002	1,29E+001	574	0,0027499838
574,5	2,11E-002	1,29E+001	574,5	0,0027293594
575	2,09E-002	1,30E+001	575	0,0027129367
575,5	2,08E-002	1,30E+001	575,5	0,0027062789
576	2,08E-002	1,30E+001	576	0,0027059222
576,5	2,08E-002	1,30E+001	576,5	0,0027120646
577	2,08E-002	1,30E+001	577	0,0027098462
577,5	2,07E-002	1,30E+001	577,5	0,0026924363
578	2,05E-002	1,30E+001	578	0,0026701037
578,5	2,05E-002	1,30E+001	578,5	0,0026692323
579	2,05E-002	1,31E+001	579	0,0026742243
579,5	2,05E-002	1,31E+001	579,5	0,0026872282
580	2,06E-002	1,31E+001	580	0,002693884
580,5	2,06E-002	1,31E+001	580,5	0,0026980951
581	2,07E-002	1,31E+001	581	0,0027034519
581,5	2,08E-002	1,30E+001	581,5	0,0027025086
582	2,08E-002	1,30E+001	582	0,0027097188
582,5	2,08E-002	1,31E+001	582,5	0,0027202674
583	2,08E-002	1,31E+001	583	0,00272433
583,5	2,07E-002	1,32E+001	583,5	0,0027382268
584	2,06E-002	1,33E+001	584	0,0027450227
584,5	2,04E-002	1,34E+001	584,5	0,0027425814
585	2,03E-002	1,34E+001	585	0,0027203623
585,5	2,02E-002	1,34E+001	585,5	0,0026923654
586	2,01E-002	1,33E+001	586	0,0026677364
586,5	2,01E-002	1,32E+001	586,5	0,0026545709
587	2,00E-002	1,32E+001	587	0,002641947
587,5	1,99E-002	1,32E+001	587,5	0,0026250872
588	1,95E-002	1,32E+001	588	0,0025783218
588,5	1,90E-002	1,32E+001	588,5	0,0025083151
589	1,87E-002	1,32E+001	589	0,0024624992
589,5	1,87E-002	1,31E+001	589,5	0,0024568765
590	1,89E-002	1,32E+001	590	0,0024973946
590,5	1,92E-002	1,32E+001	590,5	0,0025281132
591	1,94E-002	1,32E+001	591	0,0025467385
591,5	1,94E-002	1,32E+001	591,5	0,0025630825
592	1,95E-002	1,33E+001	592	0,0025858107
592,5	1,95E-002	1,33E+001	592,5	0,0025971246
593	1,94E-002	1,34E+001	593	0,002595507
593,5	1,94E-002	1,33E+001	593,5	0,0025772509
594	1,92E-002	1,33E+001	594	0,0025649293
594,5	1,92E-002	1,34E+001	594,5	0,0025603795
595	1,91E-002	1,34E+001	595	0,002559477
595,5	1,91E-002	1,34E+001	595,5	0,0025664031
596	1,91E-002	1,34E+001	596	0,002558504
596,5	1,91E-002	1,34E+001	596,5	0,0025489163
597	1,90E-002	1,34E+001	597	0,0025370849
597,5	1,88E-002	1,34E+001	597,5	0,0025230232
598	1,87E-002	1,35E+001	598	0,0025234335
598,5	1,86E-002	1,35E+001	598,5	0,0025098336
599	1,86E-002	1,35E+001	599	0,0025018668
599,5	1,85E-002	1,34E+001	599,5	0,0024798326
600	1,83E-002	1,34E+001	600	0,0024434454
600,5	1,81E-002	1,33E+001	600,5	0,0024193629
601	1,80E-002	1,33E+001	601	0,0023972794
601,5	1,79E-002	1,34E+001	601,5	0,002396784
602	1,80E-002	1,34E+001	602	0,0024101699
602,5	1,81E-002	1,34E+001	602,5	0,002423122
603	1,82E-002	1,34E+001	603	0,0024387904
603,5	1,82E-002	1,34E+001	603,5	0,0024457665
604	1,82E-002	1,35E+001	604	0,0024552864
604,5	1,82E-002	1,35E+001	604,5	0,0024515789
605	1,81E-002	1,35E+001	605	0,0024458117
605,5	1,80E-002	1,35E+001	605,5	0,002430581
606	1,79E-002	1,36E+001	606	0,0024301748
606,5	1,79E-002	1,36E+001	606,5	0,0024332502
607	1,79E-002	1,36E+001	607	0,002434812
607,5	1,79E-002	1,36E+001	607,5	0,0024258593
608	1,77E-002	1,36E+001	608	0,0024120592
608,5	1,76E-002	1,36E+001	608,5	0,00239643
609	1,75E-002	1,36E+001	609	0,0023803765
609,5	1,74E-002	1,36E+001	609,5	0,002364442
610	1,73E-002	1,36E+001	610	0,0023455501
610,5	1,72E-002	1,35E+001	610,5	0,00233469
611	1,72E-002	1,35E+001	611	0,0023254223
611,5	1,71E-002	1,35E+001	611,5	0,0023169849
612	1,70E-002	1,36E+001	612	0,0023104805
612,5	1,70E-002	1,36E+001	612,5	0,0022992672
613	1,68E-002	1,35E+001	613	0,0022809084
613,5	1,67E-002	1,35E+001	613,5	0,002264334
614	1,66E-002	1,35E+001	614	0,0022536789
614,5	1,66E-002	1,36E+001	614,5	0,0022563777
615	1,65E-002	1,36E+001	615	0,0022459304
615,5	1,64E-002	1,37E+001	615,5	0,0022343932
616	1,62E-002	1,36E+001	616	0,0022100551
616,5	1,62E-002	1,36E+001	616,5	0,0022045505
617	1,63E-002	1,36E+001	617	0,0022178775
617,5	1,64E-002	1,37E+001	617,5	0,0022365252
618	1,64E-002	1,37E+001	618	0,0022504154
618,5	1,64E-002	1,37E+001	618,5	0,0022466118
619	1,64E-002	1,37E+001	619	0,0022401308
619,5	1,64E-002	1,37E+001	619,5	0,0022472093
620	1,65E-002	1,37E+001	620	0,0022559442
620,5	1,65E-002	1,37E+001	620,5	0,0022583119
621	1,63E-002	1,37E+001	621	0,0022271792
621,5	1,61E-002	1,36E+001	621,5	0,0021882136
622	1,60E-002	1,35E+001	622	0,0021575203
622,5	1,59E-002	1,35E+001	622,5	0,0021524639
623	1,58E-002	1,36E+001	623	0,0021603994
623,5	1,57E-002	1,37E+001	623,5	0,0021579134
624	1,57E-002	1,37E+001	624	0,0021463199
624,5	1,55E-002	1,37E+001	624,5	0,0021264043
625	1,55E-002	1,37E+001	625	0,0021256786
625,5	1,55E-002	1,37E+001	625,5	0,0021252691
626	1,55E-002	1,38E+001	626	0,0021299444
626,5	1,55E-002	1,37E+001	626,5	0,0021288756
627	1,54E-002	1,38E+001	627	0,0021291198
627,5	1,53E-002	1,39E+001	627,5	0,0021247527
628	1,53E-002	1,39E+001	628	0,0021129841
628,5	1,52E-002	1,38E+001	628,5	0,0021017595
629	1,51E-002	1,38E+001	629	0,002095021
629,5	1,51E-002	1,38E+001	629,5	0,0020862169
630	1,50E-002	1,38E+001	630	0,0020715059
630,5	1,50E-002	1,37E+001	630,5	0,00205725
631	1,49E-002	1,37E+001	631	0,0020468547
631,5	1,50E-002	1,38E+001	631,5	0,0020582328
632	1,50E-002	1,38E+001	632	0,0020713882
632,5	1,50E-002	1,39E+001	632,5	0,002083158
633	1,50E-002	1,39E+001	633	0,0020866492
633,5	1,50E-002	1,39E+001	633,5	0,0020871109
634	1,50E-002	1,39E+001	634	0,0020872155
634,5	1,49E-002	1,40E+001	634,5	0,0020900774
635	1,49E-002	1,39E+001	635	0,0020778673
635,5	1,48E-002	1,39E+001	635,5	0,0020668786
636	1,48E-002	1,39E+001	636	0,0020607829
636,5	1,48E-002	1,39E+001	636,5	0,0020658209
637	1,49E-002	1,39E+001	637	0,0020791607
637,5	1,49E-002	1,39E+001	637,5	0,0020807924
638	1,50E-002	1,39E+001	638	0,0020805082
638,5	1,49E-002	1,39E+001	638,5	0,0020754621
639	1,48E-002	1,40E+001	639	0,0020699539
639,5	1,47E-002	1,40E+001	639,5	0,0020636247
640	1,46E-002	1,40E+001	640	0,002054754
640,5	1,46E-002	1,40E+001	640,5	0,0020376377
641	1,46E-002	1,40E+001	641	0,00203467
641,5	1,46E-002	1,40E+001	641,5	0,0020331284
642	1,46E-002	1,40E+001	642	0,0020432069
642,5	1,46E-002	1,40E+001	642,5	0,0020492044
643	1,46E-002	1,41E+001	643	0,0020597016
643,5	1,46E-002	1,41E+001	643,5	0,0020591836
644	1,46E-002	1,41E+001	644	0,0020531048
644,5	1,45E-002	1,40E+001	644,5	0,002030619
645	1,44E-002	1,40E+001	645	0,0020131284
645,5	1,44E-002	1,40E+001	645,5	0,0020079883
646	1,43E-002	1,40E+001	646	0,0019972432
646,5	1,43E-002	1,39E+001	646,5	0,0019882104
647	1,43E-002	1,38E+001	647	0,0019757072
647,5	1,44E-002	1,39E+001	647,5	0,001988034
648	1,43E-002	1,39E+001	648	0,0019951156
648,5	1,42E-002	1,40E+001	648,5	0,001990752
649	1,41E-002	1,40E+001	649	0,0019714928
649,5	1,40E-002	1,41E+001	649,5	0,0019645908
650	1,40E-002	1,41E+001	650	0,0019769501
650,5	1,42E-002	1,41E+001	650,5	0,0020016568
651	1,42E-002	1,41E+001	651	0,002013536
651,5	1,42E-002	1,41E+001	651,5	0,0020066978
652	1,42E-002	1,41E+001	652	0,001990604
652,5	1,42E-002	1,40E+001	652,5	0,0019908648
653	1,42E-002	1,41E+001	653	0,0019925786
653,5	1,41E-002	1,41E+001	653,5	0,0019868231
654	1,40E-002	1,41E+001	654	0,0019646011
654,5	1,37E-002	1,41E+001	654,5	0,0019303072
655	1,33E-002	1,41E+001	655	0,0018726662
655,5	1,28E-002	1,41E+001	655,5	0,0017989048
656	1,23E-002	1,41E+001	656	0,0017448547
656,5	1,23E-002	1,42E+001	656,5	0,0017491082
657	1,27E-002	1,42E+001	657	0,0018044365
657,5	1,32E-002	1,42E+001	657,5	0,0018681769
658	1,35E-002	1,42E+001	658	0,0019076929
658,5	1,36E-002	1,42E+001	658,5	0,0019313983
659	1,37E-002	1,43E+001	659	0,0019473874
659,5	1,37E-002	1,42E+001	659,5	0,0019534843
660	1,37E-002	1,42E+001	660	0,0019514545
660,5	1,37E-002	1,42E+001	660,5	0,0019472742
661	1,36E-002	1,43E+001	661	0,001952735
661,5	1,36E-002	1,43E+001	661,5	0,0019545368
662	1,37E-002	1,42E+001	662	0,0019471707
662,5	1,37E-002	1,41E+001	662,5	0,0019323728
663	1,36E-002	1,41E+001	663	0,0019191989
663,5	1,35E-002	1,41E+001	663,5	0,0019121085
664	1,34E-002	1,43E+001	664	0,0019149754
664,5	1,34E-002	1,44E+001	664,5	0,0019309525
665	1,35E-002	1,44E+001	665	0,0019469976
665,5	1,36E-002	1,44E+001	665,5	0,001947902
666	1,35E-002	1,43E+001	666	0,0019335027
666,5	1,34E-002	1,43E+001	666,5	0,0019243757
667	1,34E-002	1,44E+001	667	0,0019266893
667,5	1,33E-002	1,44E+001	667,5	0,0019175416
668	1,33E-002	1,43E+001	668	0,0019095961
668,5	1,34E-002	1,43E+001	668,5	0,0019074164
669	1,34E-002	1,43E+001	669	0,0019081218
669,5	1,34E-002	1,43E+001	669,5	0,00191084
670	1,33E-002	1,43E+001	670	0,001902432
670,5	1,32E-002	1,44E+001	670,5	0,0018965367
671	1,31E-002	1,44E+001	671	0,0018857041
671,5	1,31E-002	1,44E+001	671,5	0,0018870534
672	1,32E-002	1,44E+001	672	0,0018975583
672,5	1,32E-002	1,44E+001	672,5	0,0019025993
673	1,32E-002	1,43E+001	673	0,001893631
673,5	1,32E-002	1,43E+001	673,5	0,0018792143
674	1,31E-002	1,43E+001	674	0,0018699411
674,5	1,30E-002	1,43E+001	674,5	0,0018682545
675	1,30E-002	1,43E+001	675	0,0018630932
675,5	1,30E-002	1,43E+001	675,5	0,0018640163
676	1,30E-002	1,44E+001	676	0,0018732865
676,5	1,31E-002	1,44E+001	676,5	0,0018861226
677	1,31E-002	1,44E+001	677	0,0018844753
677,5	1,31E-002	1,44E+001	677,5	0,0018771649
678	1,31E-002	1,44E+001	678	0,0018760951
678,5	1,30E-002	1,44E+001	678,5	0,0018754128
679	1,30E-002	1,44E+001	679	0,0018789328
679,5	1,30E-002	1,45E+001	679,5	0,0018774716
680	1,30E-002	1,45E+001	680	0,001882061
680,5	1,30E-002	1,45E+001	680,5	0,0018812862
681	1,30E-002	1,45E+001	681	0,0018873932
681,5	1,31E-002	1,44E+001	681,5	0,001888585
682	1,31E-002	1,44E+001	682	0,0018955119
682,5	1,31E-002	1,45E+001	682,5	0,0019005298
683	1,31E-002	1,45E+001	683	0,0018992847
683,5	1,30E-002	1,44E+001	683,5	0,0018813361
684	1,30E-002	1,44E+001	684	0,0018790605
684,5	1,30E-002	1,45E+001	684,5	0,0018862373
685	1,30E-002	1,46E+001	685	0,0018921189
685,5	1,28E-002	1,45E+001	685,5	0,0018552489
686	1,23E-002	1,44E+001	686	0,0017751676
686,5	1,16E-002	1,44E+001	686,5	0,0016659303
687	1,10E-002	1,44E+001	687	0,0015862684
687,5	1,09E-002	1,44E+001	687,5	0,0015763548
688	1,12E-002	1,45E+001	688	0,0016201732
688,5	1,15E-002	1,45E+001	688,5	0,0016682995
689	1,17E-002	1,45E+001	689	0,0016931506
689,5	1,18E-002	1,45E+001	689,5	0,0017090739
690	1,20E-002	1,45E+001	690	0,0017369325
690,5	1,22E-002	1,46E+001	690,5	0,0017764054
691	1,23E-002	1,46E+001	691	0,0018026141
691,5	1,26E-002	1,46E+001	691,5	0,001833515
692	1,28E-002	1,46E+001	692	0,0018674135
692,5	1,31E-002	1,46E+001	692,5	0,0019128207
693	1,32E-002	1,46E+001	693	0,0019309458
693,5	1,33E-002	1,46E+001	693,5	0,0019423391
694	1,34E-002	1,45E+001	694	0,0019411442
694,5	1,34E-002	1,45E+001	694,5	0,0019485395
695	1,35E-002	1,46E+001	695	0,0019713575
695,5	1,37E-002	1,47E+001	695,5	0,0020072065
696	1,38E-002	1,47E+001	696	0,0020237527
696,5	1,38E-002	1,46E+001	696,5	0,0020228699
697	1,39E-002	1,46E+001	697	0,00202801
697,5	1,40E-002	1,45E+001	697,5	0,0020371727
698	1,41E-002	1,45E+001	698	0,0020387678
698,5	1,41E-002	1,45E+001	698,5	0,0020329628
699	1,41E-002	1,45E+001	699	0,0020395872
699,5	1,41E-002	1,45E+001	699,5	0,0020451244
700	1,42E-002	1,46E+001	700	0,002063581
700,5	1,43E-002	1,46E+001	700,5	0,0020845268
701	1,43E-002	1,47E+001	701	0,0021038679
701,5	1,43E-002	1,47E+001	701,5	0,0020987563
702	1,42E-002	1,47E+001	702	0,0020898711
702,5	1,43E-002	1,47E+001	702,5	0,0020892247
703	1,43E-002	1,46E+001	703	0,0020881345
703,5	1,44E-002	1,46E+001	703,5	0,002106773
704	1,46E-002	1,46E+001	704	0,0021365659
704,5	1,48E-002	1,47E+001	704,5	0,0021798848
705	1,50E-002	1,47E+001	705	0,0021976186
705,5	1,49E-002	1,46E+001	705,5	0,0021838432
706	1,49E-002	1,46E+001	706	0,0021667421
706,5	1,49E-002	1,46E+001	706,5	0,0021720013
707	1,50E-002	1,47E+001	707	0,0021965421
707,5	1,50E-002	1,47E+001	707,5	0,0022146555
708	1,51E-002	1,48E+001	708	0,00222934
708,5	1,52E-002	1,47E+001	708,5	0,0022325598
709	1,54E-002	1,47E+001	709	0,0022532773
709,5	1,56E-002	1,47E+001	709,5	0,0022819665
710	1,58E-002	1,46E+001	710	0,0023126868
710,5	1,58E-002	1,46E+001	710,5	0,0023170728
711	1,57E-002	1,47E+001	711	0,0023068469
711,5	1,56E-002	1,47E+001	711,5	0,0023019282
712	1,56E-002	1,48E+001	712	0,0023012233
712,5	1,56E-002	1,47E+001	712,5	0,0022974619
713	1,57E-002	1,47E+001	713	0,0023028339
713,5	1,57E-002	1,47E+001	713,5	0,0023161205
714	1,58E-002	1,47E+001	714	0,0023273612
714,5	1,58E-002	1,47E+001	714,5	0,0023266342
715	1,58E-002	1,48E+001	715	0,0023384051
715,5	1,60E-002	1,47E+001	715,5	0,0023505021
716	1,61E-002	1,47E+001	716	0,0023549261
716,5	1,61E-002	1,46E+001	716,5	0,0023509807
717	1,60E-002	1,46E+001	717	0,0023450352
717,5	1,60E-002	1,47E+001	717,5	0,0023429196
718	1,59E-002	1,46E+001	718	0,0023229389
718,5	1,57E-002	1,47E+001	718,5	0,0023076122
719	1,57E-002	1,47E+001	719	0,0023051448
719,5	1,57E-002	1,47E+001	719,5	0,0023119908
720	1,58E-002	1,47E+001	720	0,0023340019
720,5	1,61E-002	1,48E+001	720,5	0,0023787325
721	1,64E-002	1,48E+001	721	0,0024371782
721,5	1,67E-002	1,48E+001	721,5	0,0024680308
722	1,67E-002	1,48E+001	722	0,0024739296
722,5	1,67E-002	1,48E+001	722,5	0,0024768053
723	1,67E-002	1,48E+001	723	0,0024788399
723,5	1,68E-002	1,48E+001	723,5	0,0024889286
724	1,69E-002	1,48E+001	724	0,0024921
724,5	1,70E-002	1,48E+001	724,5	0,0025063066
725	1,70E-002	1,47E+001	725	0,0025136262
725,5	1,71E-002	1,48E+001	725,5	0,0025280869
726	1,72E-002	1,47E+001	726	0,0025256813
726,5	1,72E-002	1,47E+001	726,5	0,0025372459
727	1,72E-002	1,48E+001	727	0,0025380325
727,5	1,73E-002	1,48E+001	727,5	0,0025557127
728	1,73E-002	1,48E+001	728	0,0025668989
728,5	1,74E-002	1,48E+001	728,5	0,0025850311
729	1,75E-002	1,48E+001	729	0,0025904409
729,5	1,76E-002	1,48E+001	729,5	0,0025925379
730	1,76E-002	1,48E+001	730	0,0025981744
730,5	1,76E-002	1,48E+001	730,5	0,0025990262
731	1,78E-002	1,48E+001	731	0,0026305713
731,5	1,81E-002	1,47E+001	731,5	0,0026542782
732	1,83E-002	1,47E+001	732	0,0026865914
732,5	1,85E-002	1,46E+001	732,5	0,0026983236
733	1,86E-002	1,46E+001	733	0,0027073996
733,5	1,87E-002	1,45E+001	733,5	0,0027047005
734	1,88E-002	1,45E+001	734	0,0027239623
734,5	1,88E-002	1,47E+001	734,5	0,0027557262
735	1,88E-002	1,48E+001	735	0,0027767542
735,5	1,87E-002	1,49E+001	735,5	0,0027823641
736	1,88E-002	1,49E+001	736	0,0028101806
736,5	1,90E-002	1,50E+001	736,5	0,00284565
737	1,91E-002	1,50E+001	737	0,0028541533
737,5	1,91E-002	1,49E+001	737,5	0,0028511514
738	1,91E-002	1,48E+001	738	0,0028251779
738,5	1,92E-002	1,47E+001	738,5	0,002825803
739	1,93E-002	1,46E+001	739	0,0028246347
739,5	1,94E-002	1,47E+001	739,5	0,0028543276
740	1,94E-002	1,47E+001	740	0,0028475156
740,5	1,93E-002	1,47E+001	740,5	0,0028327502
741	1,91E-002	1,48E+001	741	0,0028169027
741,5	1,91E-002	1,49E+001	741,5	0,0028426979
742	1,93E-002	1,48E+001	742	0,0028560945
742,5	1,96E-002	1,47E+001	742,5	0,0028832885
743	1,98E-002	1,48E+001	743	0,002932857
743,5	1,99E-002	1,49E+001	743,5	0,002968965
744	2,00E-002	1,49E+001	744	0,0029786152
744,5	2,00E-002	1,48E+001	744,5	0,0029543908
745	2,01E-002	1,47E+001	745	0,0029425708
745,5	2,02E-002	1,47E+001	745,5	0,0029672087
746	2,02E-002	1,48E+001	746	0,0029927475
746,5	2,04E-002	1,48E+001	746,5	0,003017976
747	2,05E-002	1,48E+001	747	0,0030204528
747,5	2,03E-002	1,48E+001	747,5	0,003003573
748	2,01E-002	1,49E+001	748	0,0029800763
748,5	2,00E-002	1,50E+001	748,5	0,0029867132
749	2,01E-002	1,50E+001	749	0,0030186769
749,5	2,03E-002	1,50E+001	749,5	0,0030420163
750	2,05E-002	1,50E+001	750	0,0030710061
750,5	2,07E-002	1,49E+001	750,5	0,0030760578
751	2,07E-002	1,49E+001	751	0,0030690937
751,5	2,07E-002	1,48E+001	751,5	0,0030517483
752	2,07E-002	1,47E+001	752	0,0030531416
752,5	2,07E-002	1,47E+001	752,5	0,0030394424
753	2,07E-002	1,47E+001	753	0,0030469093
753,5	2,08E-002	1,47E+001	753,5	0,0030727458
754	2,10E-002	1,48E+001	754	0,0031123504
754,5	2,11E-002	1,48E+001	754,5	0,0031278463
755	2,11E-002	1,48E+001	755	0,0031168663
755,5	2,12E-002	1,47E+001	755,5	0,0031193995
756	2,13E-002	1,48E+001	756	0,0031503423
756,5	2,16E-002	1,48E+001	756,5	0,0032070801
757	2,17E-002	1,48E+001	757	0,0032175107
757,5	2,15E-002	1,47E+001	757,5	0,0031646484
758	2,08E-002	1,48E+001	758	0,0030741601
758,5	1,95E-002	1,48E+001	758,5	0,0028759068
759	1,69E-002	1,48E+001	759	0,002493214
759,5	1,34E-002	1,47E+001	759,5	0,001970349
760	1,01E-002	1,48E+001	760	0,0014896648
760,5	8,49E-003	1,48E+001	760,5	0,0012546917
761	8,94E-003	1,48E+001	761	0,0013199998
761,5	1,04E-002	1,47E+001	761,5	0,0015377876
762	1,16E-002	1,47E+001	762	0,001700202
762,5	1,18E-002	1,47E+001	762,5	0,0017283905
763	1,15E-002	1,46E+001	763	0,001684255
763,5	1,18E-002	1,47E+001	763,5	0,0017283616
764	1,27E-002	1,47E+001	764	0,001874603
764,5	1,40E-002	1,48E+001	764,5	0,002064387
765	1,52E-002	1,47E+001	765	0,0022385458
765,5	1,63E-002	1,48E+001	765,5	0,0024120342
766	1,75E-002	1,47E+001	766	0,0025704214
766,5	1,87E-002	1,47E+001	766,5	0,002740753
767	1,99E-002	1,47E+001	767	0,0029171827
767,5	2,08E-002	1,47E+001	767,5	0,0030691813
768	2,15E-002	1,47E+001	768	0,0031665431
768,5	2,18E-002	1,47E+001	768,5	0,0032155834
769	2,19E-002	1,47E+001	769	0,0032186678
769,5	2,19E-002	1,47E+001	769,5	0,0032157907
770	2,21E-002	1,46E+001	770	0,0032306147
770,5	2,24E-002	1,47E+001	770,5	0,0032856933
771	2,28E-002	1,47E+001	771	0,00334818
771,5	2,29E-002	1,48E+001	771,5	0,0033900451
772	2,31E-002	1,48E+001	772	0,0034243121
772,5	2,34E-002	1,48E+001	772,5	0,0034532748
773	2,36E-002	1,48E+001	773	0,0034966809
773,5	2,36E-002	1,47E+001	773,5	0,00347634
774	2,35E-002	1,47E+001	774	0,0034459245
774,5	2,34E-002	1,46E+001	774,5	0,0034049654
775	2,35E-002	1,45E+001	775	0,0034137677
775,5	2,35E-002	1,46E+001	775,5	0,0034351591
776	2,37E-002	1,46E+001	776	0,0034636486
776,5	2,39E-002	1,46E+001	776,5	0,0034770915
777	2,39E-002	1,45E+001	777	0,0034695978
777,5	2,36E-002	1,45E+001	777,5	0,0034271367
778	2,33E-002	1,46E+001	778	0,0034033805
778,5	2,34E-002	1,47E+001	778,5	0,0034353434
779	2,37E-002	1,47E+001	779	0,0034839664
779,5	2,41E-002	1,47E+001	779,5	0,0035254177
780	2,43E-002	1,46E+001	780	0,0035477519
780,5	2,41E-002	1,46E+001	780,5	0,0035289537
781	2,41E-002	1,46E+001	781	0,0035212095
781,5	2,40E-002	1,46E+001	781,5	0,003501695
782	2,40E-002	1,45E+001	782	0,0034766328
782,5	2,35E-002	1,46E+001	782,5	0,0034258772
783	2,34E-002	1,46E+001	783	0,0034211677
783,5	2,31E-002	1,46E+001	783,5	0,00338013
784	2,31E-002	1,45E+001	784	0,0033548575
784,5	2,29E-002	1,45E+001	784,5	0,0033168491
785	2,27E-002	1,45E+001	785	0,0032922103
785,5	2,24E-002	1,45E+001	785,5	0,0032605406
786	2,21E-002	1,46E+001	786	0,0032368405
786,5	2,20E-002	1,47E+001	786,5	0,0032369405
787	2,20E-002	1,47E+001	787	0,0032322389
787,5	2,18E-002	1,47E+001	787,5	0,0032020401
788	2,18E-002	1,47E+001	788	0,0032050309
788,5	2,17E-002	1,48E+001	788,5	0,0031957855
789	2,15E-002	1,48E+001	789	0,0031771624
789,5	2,14E-002	1,46E+001	789,5	0,0031265192
790	2,15E-002	1,45E+001	790	0,003115903
790,5	2,12E-002	1,45E+001	790,5	0,0030709734
791	2,09E-002	1,45E+001	791	0,0030362162
791,5	2,06E-002	1,46E+001	791,5	0,0030091616
792	2,04E-002	1,47E+001	792	0,0029963733
792,5	2,03E-002	1,47E+001	792,5	0,0029913126
793	2,00E-002	1,47E+001	793	0,002933011
793,5	1,94E-002	1,46E+001	793,5	0,0028342392
794	1,90E-002	1,45E+001	794	0,0027569618
794,5	1,92E-002	1,45E+001	794,5	0,0027813804
795	1,95E-002	1,45E+001	795	0,0028205643
795,5	1,95E-002	1,45E+001	795,5	0,0028256774
796	1,94E-002	1,45E+001	796	0,0028085558
796,5	1,93E-002	1,46E+001	796,5	0,0028192448
797	1,92E-002	1,47E+001	797	0,0028212232
797,5	1,92E-002	1,47E+001	797,5	0,0028377777
798	1,94E-002	1,47E+001	798	0,0028648061
798,5	1,92E-002	1,47E+001	798,5	0,0028326038
799	1,87E-002	1,48E+001	799	0,0027610525
799,5	1,85E-002	1,47E+001	799,5	0,0027301806
800	1,86E-002	1,47E+001	800	0,0027343646
800,5	1,86E-002	1,45E+001	800,5	0,0026947841
801	1,85E-002	1,45E+001	801	0,0026827812
801,5	1,82E-002	1,46E+001	801,5	0,0026596111
802	1,80E-002	1,46E+001	802	0,0026366323
802,5	1,79E-002	1,45E+001	802,5	0,002603776
803	1,78E-002	1,46E+001	803	0,0026096673
803,5	1,77E-002	1,48E+001	803,5	0,0026157707
804	1,76E-002	1,50E+001	804	0,0026410744
804,5	1,77E-002	1,51E+001	804,5	0,0026642164
805	1,78E-002	1,50E+001	805	0,0026646047
805,5	1,77E-002	1,49E+001	805,5	0,0026232525
806	1,73E-002	1,48E+001	806	0,0025584768
806,5	1,70E-002	1,48E+001	806,5	0,0025151059
807	1,69E-002	1,47E+001	807	0,0024697411
807,5	1,66E-002	1,46E+001	807,5	0,0024308766
808	1,65E-002	1,46E+001	808	0,0024052694
808,5	1,63E-002	1,46E+001	808,5	0,0023725273
809	1,62E-002	1,45E+001	809	0,0023598926
809,5	1,61E-002	1,47E+001	809,5	0,0023586217
810	1,59E-002	1,48E+001	810	0,0023629008
810,5	1,59E-002	1,49E+001	810,5	0,0023695591
811	1,58E-002	1,50E+001	811	0,0023781677
811,5	1,58E-002	1,50E+001	811,5	0,0023742814
812	1,55E-002	1,49E+001	812	0,0023080417
812,5	1,53E-002	1,46E+001	812,5	0,0022350636
813	1,53E-002	1,46E+001	813	0,0022251791
813,5	1,55E-002	1,47E+001	813,5	0,0022721866
814	1,53E-002	1,48E+001	814	0,0022673858
814,5	1,51E-002	1,46E+001	814,5	0,0022039513
815	1,50E-002	1,44E+001	815	0,0021708004
815,5	1,49E-002	1,44E+001	815,5	0,0021340935
816	1,44E-002	1,45E+001	816	0,0020825274
816,5	1,41E-002	1,46E+001	816,5	0,0020517705
817	1,41E-002	1,46E+001	817	0,0020616379
817,5	1,40E-002	1,48E+001	817,5	0,002077539
818	1,39E-002	1,48E+001	818	0,0020571012
818,5	1,38E-002	1,46E+001	818,5	0,0020218547
819	1,39E-002	1,46E+001	819	0,0020295818
819,5	1,37E-002	1,49E+001	819,5	0,0020447754
820	1,37E-002	1,50E+001	820	0,0020609923
820,5	1,36E-002	1,50E+001	820,5	0,0020421239
821	1,37E-002	1,49E+001	821	0,0020477745
821,5	1,37E-002	1,49E+001	821,5	0,002034446
822	1,34E-002	1,47E+001	822	0,0019654958
822,5	1,32E-002	1,46E+001	822,5	0,0019140525
823	1,32E-002	1,47E+001	823	0,001942979
823,5	1,31E-002	1,48E+001	823,5	0,0019342384
824	1,30E-002	1,49E+001	824	0,0019360522
824,5	1,31E-002	1,47E+001	824,5	0,0019336711
825	1,33E-002	1,45E+001	825	0,00192902
825,5	1,33E-002	1,44E+001	825,5	0,0019111341
826	1,30E-002	1,45E+001	826	0,0018807718
826,5	1,28E-002	1,46E+001	826,5	0,0018654055
827	1,28E-002	1,48E+001	827	0,001884863
827,5	1,27E-002	1,48E+001	827,5	0,001877232
828	1,26E-002	1,49E+001	828	0,0018733416
828,5	1,25E-002	1,47E+001	828,5	0,0018389851
829	1,26E-002	1,48E+001	829	0,0018629798
829,5	1,25E-002	1,48E+001	829,5	0,0018504612
830	1,25E-002	1,49E+001	830	0,0018560677
830,5	1,24E-002	1,50E+001	830,5	0,0018579585
831	1,25E-002	1,51E+001	831	0,0018871866
831,5	1,24E-002	1,50E+001	831,5	0,001866235
832	1,23E-002	1,49E+001	832	0,0018307536
832,5	1,21E-002	1,47E+001	832,5	0,0017765722
833	1,17E-002	1,48E+001	833	0,0017348842
833,5	1,15E-002	1,47E+001	833,5	0,0016888274
834	1,15E-002	1,46E+001	834	0,0016771425
834,5	1,18E-002	1,45E+001	834,5	0,0017139123
835	1,19E-002	1,47E+001	835	0,0017412794
835,5	1,17E-002	1,48E+001	835,5	0,0017313612
836	1,17E-002	1,47E+001	836	0,0017216412
836,5	1,18E-002	1,47E+001	836,5	0,001727599
837	1,18E-002	1,47E+001	837	0,0017333078
837,5	1,16E-002	1,47E+001	837,5	0,001705579
838	1,15E-002	1,45E+001	838	0,0016624679
838,5	1,13E-002	1,45E+001	838,5	0,0016428749
839	1,12E-002	1,48E+001	839	0,0016484106
839,5	1,11E-002	1,48E+001	839,5	0,001647861
840	1,13E-002	1,48E+001	840	0,0016648105
840,5	1,13E-002	1,49E+001	840,5	0,0016804819
841	1,13E-002	1,50E+001	841	0,0016864754
841,5	1,13E-002	1,48E+001	841,5	0,0016640583
842	1,11E-002	1,46E+001	842	0,0016281876
842,5	1,12E-002	1,46E+001	842,5	0,0016280441
843	1,09E-002	1,47E+001	843	0,0016126026
843,5	1,09E-002	1,50E+001	843,5	0,0016288852
844	1,08E-002	1,51E+001	844	0,0016266107
844,5	1,08E-002	1,48E+001	844,5	0,0015972811
845	1,07E-002	1,47E+001	845	0,0015682331
845,5	1,07E-002	1,47E+001	845,5	0,001571616
846	1,08E-002	1,46E+001	846	0,001575575
846,5	1,09E-002	1,45E+001	846,5	0,0015790864
847	1,08E-002	1,47E+001	847	0,0015887235
847,5	1,06E-002	1,50E+001	847,5	0,0015919246
848	1,04E-002	1,50E+001	848	0,0015566791
848,5	1,02E-002	1,47E+001	848,5	0,0014987635
849	1,00E-002	1,46E+001	849	0,0014565795
849,5	9,60E-003	1,47E+001	849,5	0,0014143827
850	9,49E-003	1,49E+001	850	0,0014130647
850,5	9,59E-003	1,51E+001	850,5	0,001446479
851	9,74E-003	1,49E+001	851	0,001454669
851,5	9,79E-003	1,47E+001	851,5	0,0014393896
852	9,70E-003	1,47E+001	852	0,001425403
852,5	9,51E-003	1,48E+001	852,5	0,0014019875
853	9,24E-003	1,47E+001	853	0,0013578322
853,5	8,86E-003	1,47E+001	853,5	0,0012990245
854	8,42E-003	1,47E+001	854	0,0012406932
854,5	8,58E-003	1,49E+001	854,5	0,0012764455
855	8,97E-003	1,50E+001	855	0,0013455597
855,5	9,03E-003	1,48E+001	855,5	0,0013336469
856	8,88E-003	1,45E+001	856	0,0012906708
856,5	9,07E-003	1,46E+001	856,5	0,0013277838
857	9,22E-003	1,47E+001	857	0,0013563836
857,5	9,14E-003	1,43E+001	857,5	0,0013105075
858	9,11E-003	1,42E+001	858	0,0012946697
858,5	9,09E-003	1,44E+001	858,5	0,0013072097
859	8,96E-003	1,44E+001	859	0,0012944483
859,5	8,78E-003	1,43E+001	859,5	0,0012577136
860	8,67E-003	1,43E+001	860	0,0012428703
860,5	8,72E-003	1,43E+001	860,5	0,0012508364
861	8,81E-003	1,47E+001	861	0,0012926176
861,5	8,81E-003	1,48E+001	861,5	0,0013058705
862	8,67E-003	1,49E+001	862	0,0012939967
862,5	8,72E-003	1,50E+001	862,5	0,001304285
863	9,01E-003	1,51E+001	863	0,0013583034
863,5	9,13E-003	1,50E+001	863,5	0,0013665873
864	9,03E-003	1,50E+001	864	0,0013508253
864,5	8,49E-003	1,50E+001	864,5	0,0012743374
865	7,94E-003	1,50E+001	865	0,0011933646
865,5	7,60E-003	1,48E+001	865,5	0,0011241268
866	7,41E-003	1,48E+001	866	0,0010998816
866,5	7,52E-003	1,49E+001	866,5	0,0011166801
867	7,60E-003	1,47E+001	867	0,0011165385
867,5	7,78E-003	1,46E+001	867,5	0,0011377304
868	7,92E-003	1,47E+001	868	0,0011642938
868,5	8,20E-003	1,47E+001	868,5	0,0012030753
869	8,45E-003	1,45E+001	869	0,001228488
869,5	8,26E-003	1,46E+001	869,5	0,0012058876
870	7,96E-003	1,43E+001	870	0,0011415119
870,5	7,75E-003	1,46E+001	870,5	0,0011316233
871	7,71E-003	1,52E+001	871	0,0011722544
871,5	7,85E-003	1,53E+001	871,5	0,0012042937
872	7,96E-003	1,53E+001	872	0,0012148844
872,5	7,83E-003	1,53E+001	872,5	0,0011995696
873	7,61E-003	1,54E+001	873	0,001171179
873,5	7,47E-003	1,52E+001	873,5	0,0011352866
874	7,38E-003	1,48E+001	874	0,0010960789
874,5	7,28E-003	1,46E+001	874,5	0,0010667121
875	7,34E-003	1,46E+001	875	0,001073446
875,5	7,26E-003	1,48E+001	875,5	0,0010767412
876	7,07E-003	1,46E+001	876	0,0010343408
876,5	7,17E-003	1,48E+001	876,5	0,0010641566
877	7,18E-003	1,49E+001	877	0,0010738793
877,5	7,05E-003	1,47E+001	877,5	0,0010396743
878	6,98E-003	1,47E+001	878	0,0010291832
878,5	6,96E-003	1,50E+001	878,5	0,0010452964
879	6,87E-003	1,53E+001	879	0,001053183
879,5	6,77E-003	1,52E+001	879,5	0,0010259156
880	6,78E-003	1,49E+001	880	0,0010126434
880,5	6,75E-003	1,47E+001	880,5	0,0009933041
881	6,60E-003	1,50E+001	881	0,0009887535
881,5	6,57E-003	1,51E+001	881,5	0,0009949092
882	6,46E-003	1,52E+001	882	0,0009786031
882,5	6,27E-003	1,52E+001	882,5	0,0009511352
883	6,22E-003	1,52E+001	883	0,0009424528
883,5	6,47E-003	1,50E+001	883,5	0,000971736
884	6,46E-003	1,49E+001	884	0,0009617751
884,5	6,40E-003	1,48E+001	884,5	0,0009485156
885	6,26E-003	1,47E+001	885	0,000920514
885,5	6,28E-003	1,49E+001	885,5	0,0009342557
886	6,31E-003	1,54E+001	886	0,0009700935
886,5	6,16E-003	1,54E+001	886,5	0,0009471153
887	6,06E-003	1,54E+001	887	0,0009339465
887,5	6,14E-003	1,53E+001	887,5	0,0009414758
888	6,16E-003	1,50E+001	888	0,0009237259
888,5	6,05E-003	1,51E+001	888,5	0,0009153494
889	5,72E-003	1,51E+001	889	0,0008621789
889,5	5,72E-003	1,48E+001	889,5	0,0008472734
890	5,87E-003	1,46E+001	890	0,000855363
890,5	5,88E-003	1,44E+001	890,5	0,0008488131
891	5,79E-003	1,44E+001	891	0,0008331213
891,5	5,92E-003	1,43E+001	891,5	0,0008494605
892	5,98E-003	1,45E+001	892	0,000868823
892,5	5,77E-003	1,51E+001	892,5	0,000872578
893	5,64E-003	1,55E+001	893	0,0008745644
893,5	5,60E-003	1,55E+001	893,5	0,000867298
894	5,53E-003	1,52E+001	894	0,0008406056
894,5	5,44E-003	1,49E+001	894,5	0,0008117717
895	5,54E-003	1,47E+001	895	0,0008117372
895,5	5,57E-003	1,49E+001	895,5	0,0008280389
896	5,48E-003	1,51E+001	896	0,0008269526
896,5	5,24E-003	1,50E+001	896,5	0,0007883346
897	5,21E-003	1,49E+001	897	0,0007771836
897,5	5,45E-003	1,56E+001	897,5	0,0008478255
898	5,21E-003	1,54E+001	898	0,0008026467
898,5	4,85E-003	1,46E+001	898,5	0,0007105369
899	4,70E-003	1,47E+001	899	0,0006915788
899,5	4,98E-003	1,47E+001	899,5	0,0007308184