## Sheet1
wavelength	filter transmittance	average sand spectrum	corrected sand sp	calibrated spectrum		wavelength	calibration file		fit
400	0.0138912543	138.4933162182	9969.8208115146	0.1395948182		400	1.4001737926984E-005	400	8.02781040000017E-006
405	0.0123251624	225.4090929091	18288.5292374801	0.1398539091		405	7.64708344093058E-006	405	7.59793318180573E-006
410	0.0115681986	239.2312822727	20680.0808444564	0.1388934545		410	6.71629166201674E-006	410	7.20265085248995E-006
415	0.0137074086	290.2727286364	21176.3388038468	0.1513945455		415	7.149231359438E-006	415	0.00000684
420	0.0166910634	314.183154	18823.4354199386	0.1472190909		420	7.82105325753398E-006	420	6.50820963664015E-006
425	0.0138942606	327.0454518182	23538.1688334089	0.14328		425	6.08713451815484E-006	425	6.20535800351564E-006
430	0.0150289272	323.7553528182	21542.1465890248	0.1158792727		430	5.37918875671891E-006	430	5.92971576609017E-006
435	0.012864512	357.2499971818	27770.1942508055	0.1498554545		435	5.39626958284989E-006	435	5.67957441640596E-006
440	0.0117056352	393.0347581818	33576.5425341307	0.1531927273		440	4.56249261272229E-006	440	5.45328059264007E-006
445	0.0141455136	425.6590937273	30091.4555500673	0.1639190909		445	5.44736331003849E-006	445	5.24923607910589E-006
450	0.0133032254	462.4839519091	34764.7986111015	0.1867636364		450	5.37220532909967E-006	450	5.06589780625009E-006
455	0.014202234	492.5427856364	34680.6555670301	0.1814272727		455	5.23136802811048E-006	455	4.90177785065579E-006
460	0.0137723465	536.2780761818	38938.7586336009	0.1868463636		460	4.79846739323454E-006	460	4.75544343504013E-006
465	0.013527775	558.1403752727	41258.8452478495	0.1861736364		465	4.51233269485021E-006	465	4.62551692825573E-006
470	0.0130530049	560.8195108182	42964.7820647169	0.1845654545		470	4.29573817615199E-006	470	4.51067584528994E-006
475	0.013471029	595.393047	44198.0376554753	0.1900718182		475	4.30045830684684E-006	475	4.40965284726589E-006
480	0.0138313552	618.9505393636	44749.8115993461	0.1969781818		480	4.40176561147936E-006	480	4.32123574143996E-006
485	0.0131587146	662.0294133636	50311.1005510855	0.1824681818		485	3.62679766134126E-006	485	4.24426748120538E-006
490	0.0135315672	614.712569	45428.0394808962	0.1954109091		490	4.30154836800926E-006	490	4.17764616609037E-006
495	0.0132425304	674.7754098182	50955.1716655438	0.2016063636		495	3.95654370393754E-006	495	4.12032504175594E-006
500	0.0135661263	715.3235361818	52728.6507852885	0.1976518182		500	3.74847099704216E-006	500	4.07131250000018E-006
505	0.0136427464	672.9211255455	49324.46193865	0.2029645455		505	4.11488615338559E-006	505	4.0296720787557E-006
510	0.0136982324	711.736636	51958.283026356	0.2124290909		510	4.08845478595464E-006	510	3.99452246209014E-006
515	0.0137909814	746.6443758182	54140.0466117793	0.2144390909		515	3.96082205925614E-006	515	0.000003965
520	0.0139821906	710.8115059091	50836.9200680966	0.2186081818		520	4.30018540708906E-006	520	3.94044610944053E-006
525	0.014088088	775.8128326364	55068.7100077998	0.23244		525	4.22090875139581E-006	525	0.00000392
530	0.014083342	796.8863556364	56583.6117333772	0.2418154545		530	4.27359525377936E-006	530	3.90313583729007E-006
535	0.0145791352	845.4732587273	57992.0034438855	0.2462045455		535	4.24549128903227E-006	535	3.8891506192556E-006
540	0.014505568	900.9919964545	62113.5274712818	0.2348963636		540	3.78172635171893E-006	540	3.87752637904013E-006
545	0.01447758	893.4933241818	61715.6544244147	0.2454772727		545	3.97755277841082E-006	545	3.86776782365585E-006
550	0.014763333	881.1644359091	59686.0096503338	0.2490145455		550	4.17207561559869E-006	550	3.85943480625046E-006
555	0.0150746064	973.9732467273	64610.1941824015	0.25243		555	0.000003907	555	3.85214232610581E-006
560	0.015362545	936.5160493636	60960.9963299464	0.2446290909		560	4.01287881820461E-006	560	3.84556052864009E-006
565	0.015473095	957.8342129091	61903.2076587839	0.2428163636		565	3.92251666464183E-006	565	3.8394147054056E-006
570	0.015446625	964.618986	62448.52749387	0.2312727273		570	3.70341362004779E-006	570	3.83348529409003E-006
575	0.0158295669	919.1644448182	58066.3040640854	0.2322572727		575	3.99986319898955E-006	575	3.82760787851578E-006
580	0.0159492168	955.4545436364	59906.0477776165	0.2365990909		580	3.94950259091361E-006	580	3.82167318864051E-006
585	0.016609008	1043.3863611818	62820.5104833364	0.2371445455		585	0.000003775	585	3.81562710055633E-006
590	0.016379342	973.6403696364	59443.1918960092	0.1888372727		590	3.17676872159939E-006	590	3.80947063649025E-006
595	0.0168465627	941.4719369091	55885.1056844427	0.2014245455		595	3.60426168990171E-006	595	3.80325996480579E-006
600	0.0168284084	986.6109639091	58627.7050365078	0.2175290909		600	3.71034634177876E-006	600	3.7971063999997E-006
605	0.017120547	1016.4304889091	59369.0428763223	0.2264809091		605	3.81479805161614E-006	605	3.79117640270587E-006
610	0.0172716425	1044.0200564546	60447.0626609221	0.2197736364		610	3.63580340696548E-006	610	3.78569157969007E-006
615	0.0173958855	1034.8836851818	59490.1412280403	0.2133163636		615	3.58574310352819E-006	615	3.78092868385572E-006
620	0.0176509916	1017.6697695455	57655.1047446793	0.2146981818		620	3.72383647153109E-006	620	3.77721961424037E-006
625	0.017789961	1025.7459918182	57658.6981735475	0.2027163636		625	3.51579848414554E-006	625	0.000003775
630	0.0177330949	967.9518626364	54584.4855675116	0.1957254545		630	3.58573416073283E-006	630	3.77456628049039E-006
635	0.0181417929	947.1737892727	52209.4918894553	0.1985745455		635	3.80341846411747E-006	635	3.77656154510516E-006
640	0.01837134	972.7165699091	52947.5024635705	0.1980845455		640	3.7411499360302E-006	640	3.78148969344065E-006
645	0.0184017102	994.4572271818	54041.5655052441	0.1919945455		645	3.55271990475396E-006	645	0.00000379
650	0.0185756256	849.2045456364	45716.0670613626	0.1785445455		650	3.9055097459476E-006	650	3.80263030625003E-006
655	0.0187421256	892.9839621818	47645.8210365327	0.1705809091		655	3.58018616071523E-006	655	3.82022346855581E-006
660	0.0190768464	871.1189771818	45663.6783101539	0.1872881818		660	4.10146945557243E-006	660	3.84351091024045E-006
665	0.0193877874	955.7379781818	49295.8767528995	0.1911527273		665	3.87766157869348E-006	665	3.87332084555601E-006
670	0.0192446016	909.8409136364	47277.721438326	0.1891672727		670	4.00119267537126E-006	670	3.91053663489015E-006
675	0.0194180328	887.4946644545	45704.663989163	0.1867127273		675	4.08520074268566E-006	675	3.95609678476645E-006
680	0.0198278733	908.481306	45818.3937457377	0.1852872727		680	4.04394954907185E-006	680	0.000004011
685	0.0198106213	903.0975919091	45586.5355373328	0.1815381818		685	3.98227633836119E-006	685	4.07627992290614E-006
690	0.0197603325	648.8435821818	32835.6611500246	0.1533472727		690	4.67014420774524E-006	690	4.15305565488978E-006
695	0.020103235	645.106949	32089.7083976783	0.1441363636		695	4.49166947390497E-006	695	4.24248123485601E-006
700	0.0202470048	693.2754089091	34240.8872698588	0.1480824545		700	4.32472597390333E-006	700	4.3457709000003E-006
705	0.0201489984	688.3462520909	34162.8024592482	0.1615890909		705	0.00000473	705	4.46419403365658E-006
710	0.0201295908	719.3235284545	35734.6324424312	0.1714390909		710	4.79756133451997E-006	710	4.59907516528989E-006
715	0.0206420146	711.7753956364	34481.8763783048	0.16318		715	4.73234107708445E-006	715	4.75179397050555E-006
720	0.0206600859	370.3542730636	17926.0761478071	0.0881768182		720	4.91891351206855E-006	720	4.92378527104003E-006
725	0.0204747348	484.0748707273	23642.54655583	0.1034582727		725	4.37593608975092E-006	725	5.11653903476593E-006
730	0.0206803108	423.7647024545	20491.2153667703	0.110977		730	5.41583298079852E-006	730	5.33160037568961E-006