## Sheet1
[5 empty] | BlueWave | SAND-4A | Filter nd8-1 | SAND-4A/ND8 | cal | cal lisse
Wavel | cal | t_int | Comment 1 | Comment 2 | 0.037536 | 855 | 12 | 7125 | 5.2682e-06
400 | 3.9778e-06 | 1 | Wavelenght(nm) | [W/m**2/str/nm]/SAND-4 | 0.039048 | 1507 | 12.879 | 11701.219 | 3.3371e-06 | 3.9778e-06
405 | 3.0184e-06 |  |  |  | 0.063432 | 2228 | 11.6897 | 19059.4695 | 3.3281e-06 | 3.0184e-06
410 | #DIV/0! |  |  |  | 0.058624 | 2862 | 11.6675 | 24529.772 | 2.3899e-06 | #DIV/0!
415 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.0598 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
420 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.6179 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
425 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.5751 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
430 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.0224 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
435 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.639 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
440 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.335 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
445 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.8077 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
450 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.0668 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
455 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.0579 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
460 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.771 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
465 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.716 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
470 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.6834 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
475 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.7874 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
480 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.686 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
485 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.644 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
490 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.6874 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
495 | #DIV/0! | [5 empty] | 11.8134 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
500 | #DIV/0! |  |  |  | 0.041981 | 8782 | 11.7621 | 74663.5957 | 5.6227e-07 | #DIV/0!
505 | 5.3915e-07 |  |  |  | 0.038257 | 8536 | 11.8623 | 71959.229 | 5.3165e-07 | 5.3915e-07
510 | #DIV/0! |  |  |  | 0.03737 | 8528 | 11.9474 | 71379.7643 | 5.2354e-07 | #DIV/0!
515 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.0234 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
520 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.0642 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
525 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.1048 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
530 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.1001 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
535 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.2796 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
540 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.3071 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
545 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.4227 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
550 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.4897 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
555 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.6418 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
560 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.7405 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
565 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.8337 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
570 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.8135 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
575 | #DIV/0! | [5 empty] | 12.9484 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
580 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.0458 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
585 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.2505 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
590 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.2032 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
595 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.3637 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
600 | #DIV/0! |  |  |  | 0.016863 | 6988 | 13.4032 | 52136.8739 | 3.2344e-07 | #DIV/0!
605 | 3.1615e-07 |  |  |  | 0.016327 | 7019 | 13.4993 | 51995.3937 | 3.1401e-07 | 3.1615e-07
610 | #DIV/0! |  |  |  | 0.01551 | 6772 | 13.579 | 49871.1245 | 3.11e-07 | #DIV/0!
615 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.5995 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
620 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.6368 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
625 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.7197 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
630 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.8055 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
635 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.9189 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
640 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.9739 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
645 | #DIV/0! | [5 empty] | 13.9769 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
650 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.036 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
655 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.098 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
660 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.2236 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
665 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.2896 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
670 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.3405 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
675 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.3502 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
680 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.4335 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
685 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.4564 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
690 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.5408 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
695 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.5915 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
700 | #DIV/0! |  |  |  | 0.0096185 | 3654 | 14.5816 | 25058.9159 | 3.8384e-07 | #DIV/0!
705 | 4.0117e-07 |  |  |  | 0.0096137 | 3531 | 14.6441 | 24112.1147 | 3.9871e-07 | 4.0117e-07
710 | #DIV/0! |  |  |  | 0.0095919 | 3349 | 14.6978 | 22785.6948 | 4.2096e-07 | #DIV/0!
715 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.6995 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
720 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.7392 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
725 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.77 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
730 | #DIV/0! | [5 empty] | 14.7545 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 14.8 | 0 | #DIV/0!