## Sheet1
[5 empty] | BlueWave | SAND-4A | Filter nd8-1 | SAND-4A/ND8 | cal | cal lisse
Wavel | cal | t_int | Comment 1 | Comment 2 | 0.039608 | 769 | 12 | 6408.3333 | 6.1807e-06
400 | 4.7438e-06 | 1 | Wavelenght(nm) | [W/m**2/str/nm]/SAND-4 | 0.041351 | 1401.0435 | 12.879 | 10878.5112 | 3.8012e-06 | 4.7438e-06
405 | 3.7386e-06 |  |  |  | 0.066804 | 1837.6061 | 11.6897 | 15719.8371 | 4.2497e-06 | 3.7386e-06
410 | 3.4e-06 |  |  |  | 0.061494 | 2267 | 11.6675 | 19430.1164 | 3.1649e-06 | 3.4e-06
415 | 2.8181e-06 |  |  |  | 0.067585 | 2925.9856 | 12.0598 | 24262.2696 | 2.7856e-06 | 2.8181e-06
420 | 2.3802e-06 |  |  |  | 0.067674 | 3410.3731 | 12.6179 | 27028.0363 | 2.5038e-06 | 2.3802e-06
425 | 2.1301e-06 |  |  |  | 0.06088 | 3806.9707 | 11.5751 | 32889.3374 | 1.8511e-06 | 2.1301e-06
430 | 1.7251e-06 |  |  |  | 0.059176 | 3495.4707 | 12.0224 | 29074.7378 | 2.0353e-06 | 1.7251e-06
435 | 1.5125e-06 |  |  |  | 0.055802 | 5038.5371 | 11.639 | 43290.1204 | 1.289e-06 | 1.5125e-06
440 | 1.2162e-06 |  |  |  | 0.058405 | 5457.231 | 11.335 | 48144.9577 | 1.2131e-06 | 1.2162e-06
445 | 1.1243e-06 |  |  |  | 0.062318 | 6417.6812 | 11.8077 | 54351.5361 | 1.1466e-06 | 1.1243e-06
450 | 1.0419e-06 |  |  |  | 0.06257 | 7451.7578 | 12.0668 | 61754.1236 | 1.0132e-06 | 1.0419e-06
455 | 9.386e-07 |  |  |  | 0.062112 | 7754.7647 | 12.0579 | 64312.6813 | 9.6578e-07 | 9.386e-07
460 | 8.7472e-07 |  |  |  | 0.060911 | 8568.0762 | 11.771 | 72789.705 | 8.3681e-07 | 8.7472e-07
465 | 7.8941e-07 |  |  |  | 0.059827 | 8531.7207 | 11.716 | 72821.1053 | 8.2156e-07 | 7.8941e-07
470 | 7.4453e-07 |  |  |  | 0.055024 | 9056.209 | 11.6834 | 77513.7132 | 7.0986e-07 | 7.4453e-07
475 | 6.774e-07 |  |  |  | 0.054916 | 9218.6367 | 11.7874 | 78207.791 | 7.0218e-07 | 6.774e-07
480 | 6.796e-07 |  |  |  | 0.053858 | 10148.7793 | 11.686 | 86845.6213 | 6.2016e-07 | 6.796e-07
485 | 6.2691e-07 |  |  |  | 0.052188 | 8481.4922 | 11.644 | 72840.0222 | 7.1647e-07 | 6.2691e-07
490 | 6.1262e-07 |  |  |  | 0.045644 | 9804.6123 | 11.6874 | 83890.7097 | 5.4409e-07 | 6.1262e-07
495 | 5.6963e-07 |  |  |  | 0.045609 | 9333 | 11.8134 | 79003.7477 | 5.773e-07 | 5.6963e-07
500 | 5.7106e-07 |  |  |  | 0.044168 | 8842.6064 | 11.7621 | 75178.865 | 5.8751e-07 | 5.7106e-07
505 | 5.5517e-07 |  |  |  | 0.040371 | 8733.0146 | 11.8623 | 73620.0798 | 5.4837e-07 | 5.5517e-07
510 | 5.4867e-07 |  |  |  | 0.039499 | 8910 | 11.9474 | 74577.1224 | 5.2964e-07 | 5.4867e-07
515 | 5.2322e-07 |  |  |  | 0.037679 | 7976 | 12.0234 | 66337.5095 | 5.6799e-07 | 5.2322e-07
520 | 5.0948e-07 |  |  |  | 0.032799 | 8383 | 12.0642 | 69486.6849 | 4.7202e-07 | 5.0948e-07
525 | 4.7278e-07 |  |  |  | 0.034258 | 8490 | 12.1048 | 70137.3608 | 4.8844e-07 | 4.7278e-07
530 | 4.5995e-07 |  |  |  | 0.032471 | 8581 | 12.1001 | 70916.8226 | 4.5787e-07 | 4.5995e-07
535 | 4.4399e-07 |  |  |  | 0.031382 | 8889 | 12.2796 | 72388.137 | 4.3352e-07 | 4.4399e-07
540 | 4.2817e-07 |  |  |  | 0.030544 | 8532 | 12.3071 | 69325.8875 | 4.4059e-07 | 4.2817e-07
545 | 4.1237e-07 |  |  |  | 0.028847 | 8732 | 12.4227 | 70290.5232 | 4.104e-07 | 4.1237e-07
550 | 3.9907e-07 |  |  |  | 0.027874 | 9016 | 12.4897 | 72187.3249 | 3.8613e-07 | 3.9907e-07
555 | 3.8477e-07 |  |  |  | 0.026852 | 8472 | 12.6418 | 67015.6767 | 4.0068e-07 | 3.8477e-07
560 | 3.773e-07 |  |  |  | 0.02483 | 8608 | 12.7405 | 67563.8263 | 3.675e-07 | 3.773e-07
565 | 3.6681e-07 |  |  |  | 0.024066 | 8492 | 12.8337 | 66169.3974 | 3.637e-07 | 3.6681e-07
570 | 3.6266e-07 |  |  |  | 0.022876 | 7939 | 12.8135 | 61958.3109 | 3.6922e-07 | 3.6266e-07
575 | 3.5175e-07 |  |  |  | 0.021902 | 7987 | 12.9484 | 61683.47 | 3.5507e-07 | 3.5175e-07
580 | 3.4631e-07 |  |  |  | 0.020575 | 8110 | 13.0458 | 62165.5146 | 3.3097e-07 | 3.4631e-07
585 | 3.3395e-07 |  |  |  | 0.021012 | 7890 | 13.2505 | 59544.7186 | 3.5288e-07 | 3.3395e-07
590 | 3.3437e-07 |  |  |  | 0.019135 | 7945 | 13.2032 | 60174.889 | 3.1799e-07 | 3.3437e-07
595 | 3.2856e-07 |  |  |  | 0.019154 | 7704 | 13.3637 | 57648.5874 | 3.3225e-07 | 3.2856e-07
600 | 3.3033e-07 |  |  |  | 0.018111 | 7237 | 13.4032 | 53994.6417 | 3.3542e-07 | 3.3033e-07
605 | 3.273e-07 |  |  |  | 0.017573 | 7337 | 13.4993 | 54351.0762 | 3.2332e-07 | 3.273e-07
610 | 3.2625e-07 |  |  |  | 0.016723 | 7027 | 13.579 | 51749.0242 | 3.2316e-07 | 3.2625e-07
615 | 3.2582e-07 |  |  |  | 0.016045 | 6567 | 13.5995 | 48288.3786 | 3.3227e-07 | 3.2582e-07
620 | 3.2384e-07 |  |  |  | 0.01568 | 6640 | 13.6368 | 48691.7103 | 3.2203e-07 | 3.2384e-07
625 | 3.1996e-07 |  |  |  | 0.014781 | 6393 | 13.7197 | 46597.1362 | 3.1721e-07 | 3.1996e-07
630 | 3.21e-07 |  |  |  | 0.013998 | 6027 | 13.8055 | 43656.6574 | 3.2064e-07 | 3.21e-07
635 | 3.261e-07 |  |  |  | 0.014091 | 6032 | 13.9189 | 43336.7296 | 3.2515e-07 | 3.261e-07
640 | 3.3112e-07 |  |  |  | 0.014072 | 5914 | 13.9739 | 42321.7295 | 3.325e-07 | 3.3112e-07
645 | 3.3549e-07 |  |  |  | 0.013712 | 5709 | 13.9769 | 40845.9407 | 3.357e-07 | 3.3549e-07
650 | 3.4626e-07 |  |  |  | 0.013332 | 5532 | 14.036 | 39412.9382 | 3.3826e-07 | 3.4626e-07
655 | 3.4715e-07 |  |  |  | 0.012884 | 4979 | 14.098 | 35317.0663 | 3.6481e-07 | 3.4715e-07
660 | 3.5296e-07 |  |  |  | 0.012839 | 5397 | 14.2236 | 37943.8834 | 3.3837e-07 | 3.5296e-07
665 | 3.551e-07 |  |  |  | 0.012722 | 5111 | 14.2896 | 35767.1803 | 3.5569e-07 | 3.551e-07
670 | 3.6483e-07 |  |  |  | 0.012455 | 4811 | 14.3405 | 33548.4484 | 3.7125e-07 | 3.6483e-07
675 | 3.6796e-07 |  |  |  | 0.01211 | 4728 | 14.3502 | 32947.3177 | 3.6756e-07 | 3.6796e-07
680 | 3.782e-07 |  |  |  | 0.011898 | 4704 | 14.4335 | 32590.9503 | 3.6507e-07 | 3.782e-07
685 | 3.7495e-07 |  |  |  | 0.011323 | 4072 | 14.4564 | 28167.5261 | 4.0199e-07 | 3.7495e-07
690 | 3.8488e-07 |  |  |  | 0.0095005 | 3861 | 14.5408 | 26552.8387 | 3.578e-07 | 3.8488e-07
695 | 3.856e-07 |  |  |  | 0.010903 | 4029 | 14.5915 | 27612.0519 | 3.9486e-07 | 3.856e-07
700 | 4.0478e-07 |  |  |  | 0.010826 | 3906 | 14.5816 | 26787.117 | 4.0415e-07 | 4.0478e-07
705 | 4.2115e-07 |  |  |  | 0.010752 | 3791 | 14.6441 | 25887.5749 | 4.1533e-07 | 4.2115e-07
710 | 4.3827e-07 |  |  |  | 0.010826 | 3584 | 14.6978 | 24384.5716 | 4.4397e-07 | 4.3827e-07
715 | 4.513e-07 |  |  |  | 0.010641 | 3434 | 14.6995 | 23361.4111 | 4.5549e-07 | 4.513e-07
720 | 4.6084e-07 |  |  |  | 0.010088 | 3272 | 14.7392 | 22199.3326 | 4.5443e-07 | 4.6084e-07
725 | 4.8075e-07 |  |  |  | 0.010463 | 3270 | 14.77 | 22139.4719 | 4.7259e-07 | 4.8075e-07
730 | 5.1531e-07 |  |  |  | 0.01078 | 3087 | 14.7545 | 20922.4949 | 5.1523e-07 | 5.1531e-07
[5 empty] | 0.011075 | 2937 | 14.8 | 19844.5946 | 5.5809e-07