## Feuille1
Pixel mesuré	Pixel avec offset	Longueur d'onde	Calibrage spectral / Pixel (x) / Longueur d'onde (nm)
avec display	1	de référence					modele	erreur
53	54	405,4					406,36	-0,96
109	110	436,6					436,79	-0,19
203	204	487,7					487,87	-0,17
302	303	542,4					541,67	0,73
310	311	546,5					546,01	0,49
396	397	593,4					592,74	0,66
408	409	599,7					599,26	0,44
430	431	611,6					611,22	0,38
466	467	631,1					630,78	0,32
502	503	650,8					650,34	0,46
525	526	662,6					662,84	-0,24
572	573	687,7					688,38	-0,68
583	584	693,7					694,36	-0,66
610	611	709					709,03	-0,03
617	618	712,3					712,83	-0,53
	1
								0