## Feuille1
Pixel mesuré	Pixel avec offset	Longueur d'onde	Calibrage spectral / Pixel (x) / Longueur d'onde (nm)
avec display	1	de référence					modele	erreur
42	43	405,4					406,56	-1,16
98	99	436,6					436,82	-0,22
191	192	487,7					487,09	0,61
293	294	542,4					542,22	0,18
300	301	546,5					546	0,5
387	388	593,4					593,02	0,38
399	400	599,7					599,51	0,19
420	421	611,6					610,86	0,74
457	458	631,1					630,86	0,24
493	494	650,8					650,31	0,49
516	517	662,6					662,75	-0,15
563	564	687,7					688,15	-0,45
574	575	693,7					694,09	-0,39
602	603	709					709,23	-0,23
609	610	712,3					713,01	-0,71
	1
								0