## Feuille1
SAND-4C
Pixel mesuré	Pixel avec offset	Longueur d'onde	Calibrage spectral / Pixel (x) / Longueur d'onde (nm)
avec display	1	de référence					modele	erreur
53	54	405,4					406,45	-1,05
110	111	436,6					437,26	-0,66
202	203	487,7					486,98	0,72
304	305	542,4					542,1	0,3
311	312	546,5					545,89	0,61
398	399	593,4					592,91	0,49
410	411	599,7					599,39	0,31
432	433	611,6					611,28	0,32
468	469	631,1					630,74	0,36
504,5	505,5	650,8					650,46	0,34
526	527	662,6					662,08	0,52
574	575	687,7					688,02	-0,32
585	586	693,7					693,97	-0,27
610	611	707					707,48	-0,48
614	615	709					709,64	-0,64
620	621	712,3					712,88	-0,58

SAND-5A
Pixel mesuré	Pixel avec offset	Longueur d'onde	Calibrage spectral / Pixel (x) / Longueur d'onde (nm)
avec display	1	de référence					modele	erreur
77	78	405,4					405,08	0,32
140	141	436,6					436,79	-0,19
243	244	487,7					488,08	-0,38
354	355	542,4					542,59	-0,19
362	363	546,5					546,49	0,01
459	460	593,4					593,42	-0,02
472	473	599,7					599,67	0,03
497	498	611,6					611,64	-0,04
537	538	631,1					630,72	0,38
578	579	650,8					650,17	0,63
604	605	662,6					662,45	0,15
658	659	687,7					687,81	-0,11
671	672	693,7					693,88	-0,18
699	700	707					706,94	0,06
704	705	709					709,26	-0,26
711	712	712,3					712,51	-0,21

					4,68E-005