## Sheet1
units		DU	T neutral 1	DU/Tneutral1	Watt/m2/sr	black/sand
					black comet	t=1sec	T=-15		equation fityk
400.022949	400	5466.25	12.879	42443.1244661853	2.25E-002	400	5.30121198262063E-007	400	4.87080480000086E-007
404.99234	405	5848.40576	11.6897272727	50030.3011658644	2.10E-002	405	4.20545139839285E-007	405	4.46378522918188E-007
409.958496	410	6465.37695	11.6674545455	55413.7744851435	2.11E-002	410	3.80699567860259E-007	410	4.10909193454229E-007
414.921387	415	6922	12.0598181818	57397.2169037034	2.17E-002	415	3.78711742007782E-007	415	3.80179549244999E-007
419.881073	420	7050.9707	12.6179090909	55880.6585877619	2.06E-002	420	3.68678546757714E-007	420	3.53725686054374E-007
424.837494	425	6973.16406	11.5750909091	60242.8448705997	1.88E-002	425	3.11871061872264E-007	425	3.31111960488244E-007
429.79068	430	5622.79395	12.0223636364	46769.4549928262	1.52E-002	430	3.24314234628703E-007	430	3.11930212710544E-007
434.740631	435	7635.52197	11.639	65602.9037718017	1.87E-002	435	2.84469115344579E-007	435	2.95798989159044E-007
440.236786	440	7813.82617	11.335	68935.3874724305	1.87E-002	440	2.71529626311101E-007	440	2.82362765260812E-007
445.179932	445	7842.74609	11.8077272727	66420.4542404429	1.87E-002	445	0.000000282	445	2.71291168148245E-007
450.119812	450	9117.94043	12.0668181818	75562.093441934	2.04E-002	450	2.69791360606833E-007	450	2.62278199374973E-007
455.056458	455	8448.9541	12.0579090909	70069.8109125433	1.93E-002	455	2.75767834226322E-007	455	0.000000255
459.989868	460	8947.19141	11.771	76010.4613881573	1.90E-002	460	2.4945250500682E-007	460	2.4932136145925E-007
464.920044	465	8350.89551	11.716	71277.7015192899	1.84E-002	465	2.58664345328397E-007	465	2.44880371970277E-007
469.846985	470	8501.6084	11.6833636364	72766.7875842954	1.84E-002	470	2.52683959405242E-007	470	2.41502215559463E-007
474.770691	475	8290.0459	11.7873636364	70329.9410768995	1.76E-002	475	2.49708726199522E-007	475	0.000000239
480.237671	480	8770.04492	11.686	75047.4492555194	1.74E-002	480	2.31760042113901E-007	480	2.3717097026568E-007
485.154541	485	7277.89404	11.644	62503.3840604603	1.52E-002	485	2.42626862976422E-007	485	2.35884665034419E-007
490.068176	490	8388.78223	11.6873636364	71776.5142848243	1.58E-002	490	2.20294899488357E-007	490	0.000000235
494.978577	495	8089.16162	11.8133636364	68474.6687647472	1.57E-002	495	2.28726918764786E-007	495	2.34374985561128E-007
499.885712	500	7798.49268	11.7620909091	66301.9248896174	1.45E-002	500	2.18681433821697E-007	500	2.33925000000054E-007
504.789642	505	7745.89404	11.8622727273	65298.5664557643	1.51E-002	505	0.000000232	505	2.33554068356296E-007
510.23465	510	7929.01465	11.9473636364	66366.228494483	1.46E-002	510	2.20322901145656E-007	510	2.33188057064125E-007
515.131714	515	6855.59717	12.0233636364	57018.9622248894	1.39E-002	515	2.44357305996672E-007	515	2.32767102283069E-007
520.025574	520	7455.08936	12.0641818182	61795.2337949124	1.42E-002	520	2.29661725159917E-007	520	2.32244832614246E-007
524.916199	525	7282.95508	12.1048181818	60165.7535918232	1.39E-002	525	2.3122788579001E-007	525	2.31587591816381E-007
529.803589	530	7456.21729	12.1000909091	61621.1675268693	1.44E-002	530	2.33945583613196E-007	530	2.30773661520512E-007
535.230164	535	7632.70996	12.2796363636	62157.4591787206	1.40E-002	535	2.24719610237574E-007	535	2.29792483947172E-007
540.110718	540	7158.39697	12.3070909091	58164.8175256998	1.36E-002	540	2.33268160671269E-007	540	2.28643884620723E-007
544.988037	545	7304.5293	12.4227272727	58799.7236005682	1.33E-002	545	2.26531677095695E-007	545	2.27337295086321E-007
549.862122	550	7353.6001	12.4897272727	58877.1871430169	1.29E-002	550	2.1884537331414E-007	550	2.25890975624936E-007
555.273926	555	6845.2998	12.6418181818	54148.0640012285	1.28E-002	555	2.35797904052679E-007	555	2.24331237969172E-007
560.141174	560	6976.48535	12.7405454545	54758.1371214832	1.23E-002	560	2.24569363503338E-007	560	2.2269166801915E-007
565.005188	565	6644.98486	12.8337272727	51777.5134129214	1.16E-002	565	2.23320882711883E-007	565	0.000000221
569.865906	570	6213.09082	12.8134545455	48488.8036862939	1.12E-002	570	2.31063650744738E-007	570	2.19339081969431E-007
575.262939	575	6348.92627	12.9483636364	49032.6534555464	1.09E-002	575	2.22239655250951E-007	575	2.1772261294908E-007
580.116882	580	6405.89551	13.0458181818	49103.056785942	1.04E-002	580	2.11351404154765E-007	580	2.16217851225733E-007
584.96759	585	6263.2207	13.2505454545	47267.6443509951	1.04E-002	585	2.19135100600416E-007	585	2.14883094272548E-007
589.815002	590	6245.5293	13.2031818182	47303.2136192415	9.87E-003	590	2.08571453081716E-007	590	2.13779250025637E-007
595.197266	595	6064.38232	13.3637272727	45379.4229427937	9.74E-003	595	2.14524543696207E-007	595	0.000000213
600.037903	600	5726.92773	13.4031818182	42728.1208871127	9.45E-003	600	2.21172843640085E-007	600	2.12516320000051E-007
604.875305	605	5794.05811	13.4992727273	42921.2612193729	8.54E-003	605	1.98906084244948E-007	605	2.12485106844537E-007
610.246338	610	5481.88037	13.579	40370.2803593785	8.94E-003	610	2.21445080896576E-007	610	2.12938997073866E-007
615.076904	615	5145.76465	13.5995454545	37837.7694108688	8.29E-003	615	0.000000219	615	2.13940291671043E-007
619.904236	620	5275.94287	13.6368181818	38688.9580814489	8.39E-003	620	2.16842231376158E-007	620	2.15549238374288E-007
625.264099	625	4945.60303	13.7197272727	36047.3858678003	7.72E-003	625	2.14204159722365E-007	625	2.1782325439429E-007
630.084595	630	4653.6665	13.8054545455	33708.897339544	7.38E-003	630	2.19054925636434E-007	630	2.20816149130369E-007
634.901794	635	4610.92871	13.9189090909	33127.0840256767	7.72E-003	635	2.32948363158636E-007	635	2.24577346885066E-007
640.250488	640	4496.92529	13.9739090909	32180.8683650909	7.13E-003	640	2.21532244534877E-007	640	2.29151109580497E-007
645.060913	645	4267.86768	13.9769090909	30535.1322831362	7.10E-003	645	2.32391329901623E-007	645	2.345757594746E-007
649.868103	650	4133.05859	14.036	29446.1284554004	7.17E-003	650	2.43332498221372E-007	650	2.40882901875156E-007
655.205566	655	3724.11768	14.098	26415.9290679529	6.78E-003	655	2.5654975006053E-007	655	2.48096647857362E-007
660.00592	660	3980.45703	14.2236363636	27984.8059121257	7.20E-003	660	2.57253883503998E-007	660	2.56232836979154E-007
664.802979	665	3726.13232	14.2896363636	26075.7672566923	6.78E-003	665	2.60164923747696E-007	665	2.65298259996452E-007
670.129333	670	3523.92749	14.3404545455	24573.3318899979	6.83E-003	670	2.77776739050123E-007	670	2.75289881579075E-007
674.919556	675	3517.0293	14.3501818182	24508.6044522407	6.57E-003	675	2.68171123851938E-007	675	2.86194063027424E-007
680.238281	680	3441.3623	14.4334545455	23842.9565780767	7.47E-003	680	3.13245548031882E-007	680	0.000000298
685.021729	685	2643.62329	14.4563636364	18286.9174883202	6.43E-003	685	3.51355005790546E-007	685	3.10627870160705E-007
689.801941	690	2806.68652	14.5408181818	19302.1223765316	5.41E-003	690	2.80052104869688E-007	690	3.24070206035706E-007
695.109436	695	2907.73535	14.5914545455	19927.6593086242	6.75E-003	695	0.000000339	695	3.38248967587495E-007
699.882812	700	2803.01489	14.5816363636	19222.9103792297	7.00E-003	700	3.63914717490366E-007	700	3.53085839999525E-007
705.182739	705	2691.40308	14.6440909091	18378.7651736547	7.59E-003	705		705	3.68487241382272E-007
709.94928	710	2520.97217	14.6978181818	17152.0162980494	7.46E-003	710		710	3.84343545483811E-007
715.241638	715	2270.16187	14.6994545455	15443.8510828619	9.03E-003	715		715	4.00528304409507E-007
720.001282	720	2270.17651	14.7391818182	15402.3238060391	7.70E-003	720		720	4.16897471334111E-007
724.757751	725	2134.94214	14.77	14454.584563304	8.59E-003	725		725	4.33288623222477E-007
730.038879	730	2019.19702	14.7544545455	13685.3383076492	8.31E-003	730		730	4.49520183539982E-007